工 程 质 量 监 督 报 告

报告编号：

| 工程名称 |  |  | 工程地址 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工许可证号 |  |  | 监督注册号 |  |
| 工程类别 |  |  | 结构类型 |  |
| 建设性质 |  |  | 建筑面积 | m2 |
| 层 数 | 地上： 层 地下： 层 |  | 栋 数 |  |
| 监督注册日期 |  |  | 开工日期 |  |
| 监督起止日期 |  |  | 竣工验收日期 |  |
| 市站(园区) 项目监督员 |  |  | 镇街项目 监督员 |  |
| 工程质量责任主体名称 |  |  |  | 项目负责人 |
| 建设单位 |  |  |  |  |
| 代建单位 |  |  |  |  |
| 勘察单位 |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |
| 工程质量 监督情况 |  |  |  |  |
| 工程竣工 验收现状 | 地下室 1、安装工程使用的主要材料（给、排水管材管件、电线、电缆和开关等）监督抽检合格，质量控制资料基本齐全。在安全性能、使用功能抽检中：排水管道灌水通水试验、通球试验、给水（包括消火栓系统）管道水压试验、给水管道清洗、电气线路绝缘电阻、电气和防雷接地电阻测试、公共部分通电通水试运行均符合设计验收规范。 2、未发现建设工程质量责任主体有违反国家有关法律、法规行为，以及违反工程建设强制性标准的行为。 3、竣工验收资料基本齐全，其中设备安装施工记录资料基本齐全，各项试验记录签字齐全，水电安装各检验批质量验收资料基本齐全。 4、验收结论：该工程安装部分的建筑给排水、电气两个分部工程为合格，观感质量为一般，单位工程合格。 5、在工程取得规划﹑环保、电梯、消防验收认可文件或准许使用文件后，方具备备案条件。√√√√√ | 毛坯房 装修完成 |  |  |
|  | 裙 楼 | 毛坯房 装修完成 |  |  |
|  | 标准层 | 毛坯房 装修完成 |  |  |
| 竣工验收未包括部位及内容 |  |  |  |  |
| 竣工验收 监督意见 |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |

××镇街（园区）质监机构（公章）             东莞市建设工程质量监督站（公章）

年   月   日