## 见证类
附件2
东莞市工程质量检测机构专项检查表（2022年）
（见证类检测机构专用）
企业名称： |  |  |  |  | 检查日期： 年 月 日
检查内容 |  |  |  | 检查方法及扣分标准 |  |  | 扣分原因 | 应得分 | 实得分
1 | 人员资格及管理 | 1.1建立人员管理台账 |  | 检查方法： 检查是否有建立人员管理台账（台账格式可参考《建设工程质量检测机构资质申请表》中“检测类别、内容及具备相应注册工程师资格人员情况”、“专业技术人员情况总表”表格格式） 扣分标准： 缺注册工程师资格人员管理台账或专业技术人员管理台账各扣3分；管理台账未按实际人员情况及时更新扣2分 |  |  |  | 5
|  | 1.2人员配置是否符合资质条件要求 |  | 检查方法： a、按照《广东省建设工程质量检测机构资质条件细则》的要求检查人员。凡资质条件要求的人员（如：质量技术负责人、授权签字人、注册人员、职称人员、检测人员等）须提供身份证、检测上岗证、注册证、职称证原件到现场检查。 b、企业提供东莞市社保部门在近一个月内出具加盖公章的以本独立法人机构名义购买的社会保险清单 扣分标准： a、注册工程师未注册在本单位1人扣5分；缺检测上岗证1人扣2分；上岗证到期未换证1人扣2分；无正当理由不到场接受检查1人扣2分； b、缺购买社会保险1人扣2分 |  |  |  | 10
|  | 1.3检测技术人员是否按要求在检测监管平台中登记 |  | 检查方法： a、登录检测监管平台，根据人员管理台账核对检测监管平台人员登记情况 b、抽查10名技术人员登记信息录入的完整性 扣分标准： a、人员未在检测监管平台登记1人扣5分； b、登记人员信息不完整（缺检测上岗证附件、社保证明附件上传等）和修改不及时1人扣2分 |  |  |  | 10
2 | 机构安全管理 | 2.1检测机构安全管理制度建设 |  | 检查方法： a、检查检测机构制定的《检测机构检测安全作业指导书》及应急预案。 扣分标准： a、没有安全作业指导书扣3分、没有应急预案扣2分； |  |  |  | 5
|  | 2.2检测机构安全管理防护措施 |  | 检查方法： a、检查社保是否为检测人员尤其是进入施工现场作业的人员购买工伤保险。 b、检查是否为检测人员配备必要的防尘、防爆、防电、防坠落等安全防护用品。 扣分标准： a、没有增加购买工伤保险扣2分； b、没有配备安全防护用品扣3分。 |  |  |  | 5
3 | 场地、设施和环境 | 3.1试验室面积应满足检测业务需要，试验室应保持环境及设备清洁 |  | 检查方法： a、检查试验室环境条件是否满足检验检测的要求 b、检查试验室环境设备是否清洁 扣分标准： a、试验环境条件未满足检验检测的要求的1间扣5分 b、试验室存放与试验无关物品或明显未做清洁1处扣2分；仪器设备未做清洁的1台扣2分 |  |  |  | 5
|  | 3.2养护室温湿度控制 |  | 检查方法： a、检查水泥成型室、化学室等有温湿度控制要求的试验室记录情况 b、检查养护室、养护箱、养护池的温湿度控制及记录情况 （温湿度记录要求每日至少记录2次） 扣分标准： a、水泥成型室、化学室等有温湿度控制要求的试验室达不到要求的1间扣5分 b、养护室或养护箱、养护池无温湿度监控设备扣5分；温湿度未达到养护要求的1处扣2分；未做温湿度记录的1处扣2分；温湿度记录不齐的每缺少1次扣1分；温湿度记录书写不规范，1处扣2分 |  |  |  | 10
|  | 3.3区域间的工作相互之间有不利影响时，应采取有效的隔离措施 |  | 检查方法： a、噪音、粉尘较大的试验应进行隔离 b、安全网检测场地应标识安全警示，并有一定的防护措施 扣分标准： a、噪音、粉尘较大的试验未进行隔离的1处扣1分 b、安全网检测场地未标识安全警示或无相应防护措施的1处扣1分 |  |  |  | 5
|  | 3.4确保化学危险品、毒品、有害生物、电离辐射、高温、高电压、撞击以及水、气、电等危及安全的因素和环境得以有效控制 |  | 检查方法： a、化学试剂、药品、易燃易爆物品应安全放置，并能有效控制 b、高温、高电压应有明显警示和防护措施 c、水电混合场所应做好漏电防护措施 d、有物体打击或坠落场所做好防护措施 e、环境存在对人员安全不利因素的其他情形 扣分标准： 1处不符合扣3分 |  |  |  | 5
|  | 3.5应有适当的设备设施和区域储存、处理样品，确保样品不受损坏 |  | 检查方法： 样品不可随意堆放，应有相应的设施和场所分类储存、运输样品，确保样品不受损坏 扣分标准： 1项不符合扣3分 |  |  |  | 5
4 3 | 仪器设备 | 4.1建立仪器设备台账 |  | 检查方法： 检查是否有建立仪器设备管理台账（台账格式可参考《建设工程质量检测机构资质申请表》中“主要仪器设备（检测项目）及其检定/校准一览表”表格格式） 扣分标准： 缺仪器设备管理台账扣5分，不规范1处扣3分 |  |  |  | 5
4 | 仪器设备 | 4.2制定设备检定/校准的计划 |  | 检查方法： 检查设备检定/校准计划书和检定/校准记录表 扣分标准： 缺设备检定/校准计划书或记录表的扣5分，不规范的1处扣3分 |  |  |  | 5
|  | 4.3仪器设备是否按相应资质及检测标准规范要求配备齐全，并能正常运行 |  | 检查方法： 现场查看，查阅检测仪器设备台账及运行记录 扣分标准： a、缺仪器设备或设备故障未修复1台扣5分 b、未做检测仪器设备档案的扣5分，档案不规范或缺失信息的1处扣3分 C、有1台仪器设备未做运行记录或记录不全扣2分 |  |  |  | 10
|  | 4.4仪器设备应按要求进行标识 |  | 检查方法： 所有仪器设备应进行标识，标识牌应有足够的信息(标识牌应有企业设备编号、设备名称、规格、型号、保管人员信息以及使用状态“正常、准用、停用”等） 扣分标准： 仪器设备无标识牌的1台扣3分；仪器设备标识牌信息量不足的1台扣2分 |  |  |  | 5
|  | 4.5仪器设备是否按要求在检测监管平台进行登记；仪器设备相关参数是否按时检定/校准 |  | 检查方法： a、检查检测监管平台中机构设备信息是否存在过期设备未处理 b、通过在检测监管平台实时数据上传中任意抽取5台重要仪器设备，核对仪器设备检定/校准证书以及在检测监管平台设备登记信息是否齐全 扣分标准： a、检测监管平台中存在过期设备未处理的1台扣2分 b、仪器设备未在检测监管平台登记的1台扣5分；仪器设备未检定或超过有效期的1台扣5分；检测监管平台设备登记信息不齐全的1台扣2分 |  |  |  | 10
5 | 样品（试件）台账 | 5.1检测样品是否建立唯一识别系统 |  | 检查方法： 现场查看待检样品摆放及标识情况，查阅收样登记系统或台账，是否存在识别混淆 扣分标准： 未建立收样登记系统或台账扣5分；待检样品摆放混乱或无标识每种样品扣2分 |  |  |  | 5
|  | 5.2检测样品编号是否按分类流水编号 |  | 检查方法： 查阅收样登记记录、作废编号记录等，是否存在插号、重号、缺号等情况 扣分标准： 存在插号、重号、缺号扣5分 |  |  |  | 5
|  | 5.3按规定进行留样情况 |  | 检查方法： 按规定需要留样的是否符合要求，检验不合格的样品是否进行留样，查留样样品标识、留样时间、留样记录 扣分标准： a、未按要求或不合格样品未作留样的扣5分 b、材料留样样品标识、留样时间、留样记录不符合要求的1种扣2分 |  |  |  | 5
6 | 检测管理 | 6.1检测机构必须使用现行有效的标准规范 |  | 检查方法： 抽阅标准规范及检测委托单原始记录和检测报告 扣分标准： 有1处未使用现行标准的扣5分 |  |  |  | 5
|  | 6.2检测机构应按照国家、行业、省相关标准规范开展检测 |  | 检查方法： 现场检查检测人员的工作，抽查原始记录、检测报告、视频，抽查试验后的样品等 扣分标准： 有1项检测未进行检测或部分检测即出具检测报告的扣20分；有1项检测项目篡改数据并出具虚假检测报告的扣20分；有1项检测未按照相关标准规范检测的扣5分 |  |  |  | 20
|  | 6.3检测样品超过承诺期限未检验 |  | 检查方法： 抽查未检样品 扣分标准： 有1个样品超期未检验扣2分 |  |  |  | 5
|  | 6.4检测报告和原始记录归档 |  | 检查方法： 检查档案管理室，查看检测报告和原始记录归档情况 扣分标准： a、未设置专门的档案管理室的扣5分；未建立档案保存目录的扣3分；档案保存期限不足6年的1处扣5分 b、检测资料未按检测项目及年度归档的，1种检测项目扣2分 c、档案室管理混乱、摆放杂乱的扣3分 |  |  |  | 5
7 | 检测(试验)原始记录 | 7.1所有原始记录是否按流水编号，并与对应的报告一致 |  | 检查方法: 查委托单、检测原始记录、报告，是否存在插号、重号、缺号等情况 扣分标准： 存在插号、重号、缺号扣5分 |  |  |  | 5
|  | 7.2原始记录的填写和修改是否规范，原始记录与实时采集电脑记录以及报告信息是否相符，原始记录的签名是否符合要求 |  | 检查方法: 抽查常规材料报告、专项检测报告各5份，检查报告对应原始记录的填写与修改情况；原始记录与实时采集电脑记录以及报告信息是否相符；原始记录签名及人员上岗资格 扣分标准： 原始记录填写或修改不规范的1份扣2分；原始记录与实时采集电脑记录或报告信息不符的1份扣2分；原始记录缺签名或人员上岗资格不符的1份扣2分；不满足溯源要求的一份扣2分 |  |  |  | 10
8 | 检测监管平台使用 | 8.1检测实施方案登记 |  | 检查方法： 抽查5份专项检测通知单，核对检测实施方案是否按要求在检测监管平台上进行登记 扣分标准： 未进行检测实施方案登记的1份扣10分；检测实施方案登记不及时的1份扣5分；检测实施方案登记信息不符合要求的1份扣2分；检测方案登记检测时间超过72小时的1份扣3分 |  |  |  | 10
8 | 检测监管平台使用 | 8.2检测异常/不合格情况反馈表，是否建立登记台账是否按要求在上传检测监管平台，是否及时跟踪处理 |  | 检查方法： a、查阅是否建立异常/不合格情况登记台账 b、抽查异常情况反馈表5份，查看是否在1个工作日内上传检测监管平台报告监督机构，是否及时进行跟踪处理 c、抽查专项检测结论为不合格的报告，查看是否出具对应检测不合格情况反馈表，是否在1个工作日内上传检测监管平台报告监督机构，是否及时进行跟踪处理 扣分标准： a、缺异常/不合格情况反馈表登记人台账各扣5分 b、异常情况反馈表未上传检测监管平台的1份扣2分；不及时上传的1份扣2分；未及时进行跟踪处理的1份扣2分 c、专项检测结论为不合格的报告无出具对应检测不合格情况反馈表的1份扣2分，不合格情况反馈表未上传检测监管平台的1份扣2分；不及时上传的1份扣2分；未及时进行跟踪处理的1份扣2分 |  |  |  | 5
|  | 8.3自动采集的检测项目是否按规定实时上传，上传的检测数据是否完整、准确 |  | 检查方法： 抽查常规材料报告、专项检测报告各5份报告，检查报告对应检测数据上传是否及时、完整、准确 扣分标准： 检测数据未上传的1份扣5分；检测数据上传及时性、完整性、准确性等不符合要求的1份扣3分 |  |  |  | 15
|  | 8.4检测结论为不合格的检测报告是否实时上传 |  | 检查方法： 抽查常规材料报告、专项检测报告各5份检测结论为不合格的报告，检查报告对应检测数据上传是否及时、完整、准确 扣分标准： 检测数据未上传的1份扣5分；检测数据上传及时性、完整性、准确性等不符合要求的1份扣2分 |  |  |  | 5
|  | 8.5检测数据、结论的修改情况是否符合要求 |  | 检查方法： a、检查是否建立检测数据修改台账 b、抽查5条检测数据修改记录，查看纸质修改记录、数据采集系统及检测监管网上修改的记录是否一致；数据更改、信息更改是否合理和规范 扣分标准： a、未建立检测数据修改台账的扣5分 b、纸质修改记录、数据采集系统及检测监管网上修改的记录不一致的1条扣2分；数据更改、信息更改不合理或不规范的1条扣2分 |  |  |  | 5
9 | 检测报告出具 | 9.1报告是否按年流水编号的唯一性标识，不允许有分编号和重复标号 |  | 检查方法： a、检查是否建立报告发放台账 b、查阅报告发放台账记录及登录检测报告打印系统查询，核对报告是否有分编号和重复编号 扣分标准： a、未建立报告发放台账的扣5分 b、存在分编号和重复编号的扣5分 |  |  |  | 5
|  | 9.2报告内容、关键页信息登记是否符合要求；是否有唯一标识码；检测结论是否客观准确 |  | 检查方法： 抽查常规材料报告、专项检测报告各5份，核查检测报告是否有检测系统形成的唯一标识二维码；专项检测报告检测数量、检测点与检测通知单上是否相符；工程概况页填报信息与施工许可证上是否一致；检测结论是否准确、清晰、明确、客观、全面 扣分标准： 无唯一标识二维码的1份扣5分；专项检测报告检测数量、检测点与检测通知单上不相符的1份扣5分；工程概况页填报信息与施工许可证上不一致或信息错误的1份扣2分；检测结论不准确、清晰、明确、客观、全面的1份扣2分 |  |  |  | 5
|  | 9.3检测报告修改是否合理、规范 |  | 检查方法： 抽查5份报告修改记录，检查纸质修改单，报告修改是否合理、规范 扣分标准： a、报告修改不合理或不规范的1份扣3分 b、修改申报单上签字盖章不齐全的1份扣3分 |  |  |  | 5
|  | 9.4检测初步结果是否按规定出具 |  | 检查内容： 查阅检测初步结果登记台账，抽查5份专项检测报告，核查是否按要求出具检测初步结果通知单，是否在规定内通知监督机构、委托单位（1、房屋和市政工程地基基础检测：检测完成后2个工作日内填写好《建设工程地基基础检测结果情况表》后报送工程质量监督机构。2、截污次支管网工程检测：地基承载力、压实度、闭水试验完成检测后2个工作日内出具初步结果；抽芯完成现场取样后3个工作日内应出具初步结果，初步检测结果提交至建设单位。） 扣分标准： 缺检测初步结果登记台账扣5分；未按要求出具检测初步结果通知单的1份扣2分；初步结果通知单未在规定内通知监督机构、委托单位的1份扣2分 |  |  |  | 5
10 | 检测视频 | 10.1检测场所视频监控实现全覆盖；室内材料检测过程视频及数据采集视频应同屏同步，且可快速查询，并保留不少于一年 |  | 检查内容： 抽查5份常规材料报告或从收样台账中调取5种检测项目，检查检测过程视频及数据采集视频的摄制和保留情况 扣分标准： 检测场所视频监控未实现全覆盖，每处扣2分；未摄制和保留检测过程视频或数据采集视频的1份扣5分；视频图像不清晰的1处扣3分；视频制作不满足规定的1份扣5分；未保存1年的1处扣5分；未按要求实验室加装摄像头进行视频的 |  |  |  | 10
|  | 10.2室外专项检测视频音频采集与检测方案一致且画面清晰，可快速查询，并保存三个月 |  | 检查内容： 抽查检测监管平台，随机调取5种检测项目 扣分标准： 未进行视频音频采集、未按照要求进行无人机视频采集拍照的1处扣5分，画面声音不清晰（包括看不清桩号及检测对象）的1处扣3分；录制过程不规范的1处扣3分；未保存3个月的1处扣3分 |  |  |  | 10
11 | 比对试验 | 试验室应按要求参加比对试验 |  | 检查内容： 按照下半年进行比对试验的结果进行统计 扣分标准： 未按要求参加比对试验的每次扣10分；比对试验离群的每次扣5分 |  |  |  | 10
总计 |  |  | 应得分：255 |  |  | 实得分： | 得分率：
签发监督文书种类 | [5 empty] | 文书编号
检查汇总
受检企业代表签名： 检查组签名: （公章）