附件：

**2022年度东莞市国家机关办公建筑和大型公共建筑**

| **建筑类型** | **建筑功能** | **单位面积能耗指标**  **（kgce/（m2·a））** | **单位面积电耗指标**  **（kWh/（m2·a））** |
| --- | --- | --- | --- |
| 国家机关办公建筑 | 国家机关办公建筑 | 15.7 | 50.99 |
| 大型公共建筑 | 写字楼建筑 | 17.95 | 60.41 |
| 商场建筑 | 19.77 | 66.54 |
| 宾馆饭店建筑 | 22.81 | 76.19 |
| 医疗卫生建筑 | 25.06 | 83.15 |
| 文化教育建筑 | 11.16 | 36.06 |
| 其他建筑 | 22.92 | 76.23 |
|  | 各类大型公共建筑 | 17.82 | 59.3 |

**平均能耗情况**