附件2

水泥比对试验项目和检验方法

| 比对试验样品 | 比对试验项目 | 检验依据 |
| --- | --- | --- |
| 水泥 | 氯离子含量 | 水泥化学分析方法GB/T176-2017 |
|  | 水泥胶砂强度（3天强度、28天强度） | GB/T17671-2021《水泥胶砂强度检验方法》 |