## Sheet1
附件4
物业管理区域安全风险隐患排查表
物业企业名称： 项目名称： 检查时间： 年 月 日
序号 | 检查项目 | 检查内容 |  | 检查结果 | 检查情况描述
1 | 一、房屋共有部位使用安全方面 | 排查改建、扩建、违建及设施设备用房、废弃功能房间、通风井、可站人的平台楼板、雨棚等是否存在安全隐患问题 |  | £符合 £不符合
2 |  | 屋地基基础、主体结构沉降，围墙开裂、倾斜情况是否及时上报属地住建部门 |  | £符合 £不符合
3 |  | 排查发现与竣工图不符、属后期加建改建的构筑物，是否存在安全隐患问题，是否及时上报住建、城管部门 |  | £符合 £不符合
4 |  | 是否开展宣传、提醒业主管理好专有部分如阳台、窗台等高空部位的附着物、搁置物 |  | £符合 £不符合
5 |  | 是否对楼顶等高空公共区域的巡查，对于发现易坠落的外挂物、搁置物的，及时清理处置 |  | £符合 £不符合
6 |  | 建筑外立面装饰物、外挂物（广告招牌、空调架、灯杆等）存在坠落风险的，是否及时处置 |  | £符合 £不符合
7 |  | 对于存在坠落风险且无法及时处置的 | 是否划定警戒线，及时设置安全警示标志、做好安全隔离防护 | £符合 £不符合
8 |  |  | 是否做好后续跟踪组织维修 | £符合 £不符合
9 |  | 对排查发现的安全隐患，是否立即设置警示围闭 |  | £符合 £不符合
10 |  | 对于排查发现隐患是否梳理建立巡查、劝阻、上报整体工作台账
11 | 二、装饰装修管理方面 | 是否落实《关于进一步加强物业管理区域装饰装修、危险作业管理的通知》文件要求，落实装饰装修作业登记管理 |  | £符合 £不符合
12 |  | 是否开展房屋装修施工现场的日常巡查，对破坏房屋承重结构、改变房屋使用功能、破坏共用设施设备、乱搭乱建等行为进行排查 |  | £符合 £不符合
13 |  | 对于发现装饰装修违法违规行为，是否立即劝阻并报告有关部门、形成隐患整改台帐 |  | £符合 £不符合
14 |  | 是否配合住建部门督促施工单位按要求做好安全隐患整改工作 |  | £符合 £不符合
15 | 三、共有消防设施设备 | 是否有委托有资质企业进行消防维保 |  | £符合 £不符合
16 |  | 消防安全设施设备（如消防泵、消防栓、水枪、水带、灭火器、防火门等）是否正常使用 |  | £符合 £不符合
17 |  | 是否定期对消防设施设备开展检查
18 |  | 消防系统瘫痪的 | 是否制定整改方案并推动业主共同表决 | £符合 £不符合
19 |  |  | 是否将表决结果进行公示 | £符合 £不符合
20 |  |  | 对于表决未通过情形是否及时报送属地村（居）委会及消防部门 | £符合 £不符合
21 | 四、畅通消防“生命通道”方面 | 是否积极配合应急管理、消防救援、公安等部门做好安全防范、消防安全宣传工作，广泛利用主要出入口、公告栏、电子屏、宣传册、标语、挂图或温馨提示和业主微信群等多种形式，提升安全防范、消防安全意识
22 |  | 消防安全通道和疏散通道是否畅通 |  | £符合 £不符合
23 |  | 应急照明和疏散指示标志是否符合安全疏散要求 |  | £符合 £不符合
24 |  | 对于发现的物业管理区域占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口和消防车通道等问题是否及时上报消防救援部门并配合整治
25 | 五、电动自行车安全隐患全链条整治方面 | 是否实行电动自行车集中停放 |  | £符合 £不符合
26 |  | 是否在电动自行车集中停放点规范配备设置消防灭火设施设备 |  | £符合 £不符合
27 |  | 是否存在电动自行车进楼入户，飞线充电等行为 |  | £符合 £不符合
28 |  | 对充电设施出现破损部位的，是否立即通知充电设施运营企业、所有权人和使用人，防止造成漏电触电事故 |  | £符合 £不符合
29 |  | 对违规行为劝阻无效情况，是否上报消防部门 |  | £符合 £不符合
30 |  | 是否配合宣传电动自行车违规停放、充电危害工作 |  | £符合 £不符合
31 | 六、电动汽车充电桩管理方面 | 是否开展日常隐患排查 |  | £符合 £不符合
32 |  | 协助充换电设施相关责任人履行安全责任 |  | £符合 £不符合