附件5-1

东莞市在建工程消防安全专项检查表

| 工程名称 |  |  | 工程地点 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 联系人 |  |
| 监理单位 |  |  | 总 监 |  |
| 施工单位 |  |  | 项目经理 |  |
| 工程规模 |  |  | 形象进度 |  |
| 检 查 情 况 | 是否按要求建立健全消防安全生产责任制 □是 □否 |  |  |  |
|  | 是否按要求制定各工种安全技术操作规程 □是 □否 |  |  |  |
|  | 是否按要求建立消防安全责任目标的考核制度并进行考核 □是 □否 |  |  |  |
|  | 施工组织设计中是否按要求制定防火安全技术措施 □是 □否 |  |  |  |
|  | 是否按要求对现场作业人员进行消防安全技术交底 □是 □否 |  |  |  |
|  | 是否按要求建立消防安全检查制度 □是 □否 |  |  |  |
|  | 是否按要求做好消防安全检查记录 □是 □否 |  |  |  |
|  | 电工、电焊工等特种作业人员是否按要求持有效证件上岗 □是 □否 |  |  |  |
|  | 是否按要求制定消防安全生产应急救援预案并组织演练 □是 □否 |  |  |  |
|  | 施工现场可燃材料存放是否按要求采取防火措施 □是 □否 |  |  |  |
|  | 易燃易爆物品是否按要求分类储藏在专用库房、采取防火措施 □是 □否 |  |  |  |
|  | 施工作业区、材料存放区与办公、生活区是否按要求采取隔离措施 □是 □否 |  |  |  |
|  | 宿舍、办公用房防火等级是否符合有关消防安全技术规范要求 □是 □否 |  |  |  |
|  | 在建工程、伙房、库房是否兼作住宿 □是 □否 |  |  |  |
|  | 施工现场是否制定消防安全管理制度、消防措施 □是 □否 |  |  |  |
|  | 施工现场的临时用房和作业场所的防火设计是否符合规范要求 □是 □否 |  |  |  |
|  | 施工现场消防通道、消防水源的设置是否符合规范要求 □是 □否 |  |  |  |
|  | 施工现场灭火器材布局、配置是否不合理，灭火器材是否在有效期内 □是 □否 |  |  |  |
|  | 施工用电 □安全 □存在一般安全隐患 □存在重大安全隐患 |  |  |  |
|  | 动火作业 □安全 □存在一般安全隐患 □存在重大安全隐患 |  |  |  |
|  | 施工范围内有燃气管道设施的，施工单位是否有相关工程审批方案，是否提前与燃气经营企业联系并签订《施工现场燃气管道设施保护协议》，共同制定燃气管道设施保护方案，是否已做好燃气管线安全技术交底，是否复核地下燃气管线确切位置，施工区域内是否有警示标牌和管线标识。 检查情况： |  |  |  |
|  | 建筑工地使用燃气，施工单位是否与供气企业签订供用气合同，供气企业证照手续是否齐全（燃气经营许可证、充装许可证、危货运输许可证）。 检查情况： |  |  |  |
|  | 工地使用、充装的燃气钢瓶，是否符合国家相关规定的合格钢瓶，是否超出使用年限或未经定期检验（钢瓶阀门下是否有铝制检验标识牌，未到第一次检验期钢瓶无标识牌，燃气钢瓶寿命15年，15公斤钢瓶前三次每4年检测一次，最后一次3年检测一次。50公斤钢瓶每3年检测一次）。燃气瓶身有无喷涂各供气单位的专用瓶图形标识。 检查情况： |  |  |  |
|  | 工地食堂与各类临时用房、临时设施的防火间距是否符合要求，使用的燃气罐是否单独设置存放间，存放间是否通风良好，并严禁存放其它物品。 检查情况： |  |  |  |
|  | 工地食堂使用燃气时，是否保持室内通风，开启油烟机、排气扇等排气设施，及时排除燃气燃烧产生的废气；食堂使用的煤气瓶与煤气炉等火源是否有足够安全距离或者设置隔离措施，使用燃气过程中，是否有人监护，防止汤水溢出扑灭火焰或干烧造成事故。 检查情况： |  |  |  |
|  | 施工现场使用的氧气、乙炔瓶等易燃易爆物品是否符合《建设工程施工现场消防安全技术规范》、《气瓶安全监察规定》等的相关要求。 检查情况： |  |  |  |
|  | 备注： |  |  |  |
| 检 查 意 见 | □ 经检查，基本符合要求。 □ 经检查，存在一般安全隐患，责令限期整改（文书编号： ）。 □ 经检查，存在重大安全隐患，责令暂时停止施工（文书编号： ）。 检查人员（签名）： 检查组组长（签名）： 检查日期： |  |  |  |

备注：根据检查情况，在相应的选项前打“√”。