附件3

建筑保温材料检测机构专项检查表

检测机构名称：                                                      检查日期：

| 序号 | 检查内容 |  | 检查情况（存在主要问题） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 政策法规执行情况 |  |  |  |
| 1 | - 检测机构是否取得建设工程质量检测机构资质，并在资质许可的范围内从事保温材料质量检测活动。 |  |  |  |
| 2 | - 检测机构是否接受委托后应依据国家有关法律、法规和标准，对进入施工现场的保温材料进行检测。 |  |  |  |
| 二 | 检测机构能力情况 |  |  |  |
| 3 | 技术管理和质量保证体系 | 是否有健全的技术管理和质量保证体系，管理体系内审和管理评审活动有效。 |  |  |
| 4 | 主要检测仪器设备 | 是否有主要仪器设备台帐和标准物质台帐。 |  |  |
|  |  | 是否有设备检定/校准计划表并取得检定/校准证书，证书在有效期内。 |  |  |
|  |  | 仪器设备使用、维修、检定登记记录、保养、期间核查是否齐全。检测机构是否制定了完善的仪器设备维护保养计划、设备和标准物质期间核查计划，并按计划实施。 |  |  |
|  |  | 检测仪器设备是否按要求在省检测监管服务平台进行登记。 |  |  |
| 5 | 场所及环节设置 | 检测场所面积、恒温面积及设备布局等试验环境是否符合相关技术标准要求。检测功能分区是否明确。 |  |  |
|  |  | 对检测数据有影响的环境，是否配备控制设施并留有记录。 |  |  |
|  |  | 是否具备相应的设施设备或委托具有相关资质和能力的第三方机构处理的合同（协议），严格按国家行业相关规范标准对易燃易爆有毒有害高温高压物质和装置进行有效管控。 |  |  |
|  |  | 是否有安全作业管理程序并有效实施，确保各场所中的化学危险品、有害生物、电离辐射、高温、高电压、撞击、以及水、气、火、电等危及安全的因素和环境得到有效控制。 |  |  |
| 6 | 专业技术人员材料 | 专业技术人员是否有劳动合同、连续3个月社保。 |  |  |
|  |  | 检测人员是否满足能力要求。 |  |  |
|  |  | 检测人员培训情况。 |  |  |
| 三 | 检测机构检测行为 |  |  |  |
| 7 | 是否存在涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让资质证书。 |  |  |  |
| 8 | 是否存在转包或者违法分包建设工程质量检测业务。 |  |  |  |
| 9 | 是否存在超出资质证书范围从事质量检测活动或未取得相应的资质，擅自承担检测业务。 |  |  |  |
| 10 | 是否存在隐瞒有关情况或提供虚假材料等欺骗手段取得资质证书，或以欺骗、贿赂等不正当手段取得资质证书。 |  |  |  |
| 11 | 是否存在未按照国家有关工程建设强制性标准进行检测，造成质量安全事故或致使事故损失扩大的事件。 |  |  |  |
| 12 | 是否存在检测人员同时在两个或两个以上检测单位从业。 |  |  |  |
| 13 | 检测技术人员是否按要求在检测监管服务平台登记。 |  |  |  |
| 14 | 样品是否建立唯一识别系统，样品编号按年度流水。 |  |  |  |
| 15 | 是否样品流转规范、标识清晰。 |  |  |  |
| 16 | 留样标识、留样时间、留样记录等是否符合要求。 |  |  |  |
| 17 | 原始数据记录是否及时、真实。 |  |  |  |
| 18 | 原始记录更改是否规范。 |  |  |  |
| 19 | 原始记录签名的检测人员是否持证上岗。 |  |  |  |
| 20 | 原始记录是否包含足够的信息，使其能够满足再现性要求。 |  |  |  |
| 21 | 自动采集检测项目的原始记录与实时采集电脑记录是否吻合。 |  |  |  |
| 22 | 检测标准是否现行有效。 |  |  |  |
| 23 | 见证取样检测的检测报告中是否注明见证人单位及姓名。 |  |  |  |
| 24 | 检测报告与委托单、合同、原始记录的检测项目内容是否一致。 |  |  |  |
| 25 | 是否授权签字人在其授权签字范围内签发报告、持证人员在报告中签名。 |  |  |  |
| 26 | 检测报告更改是否符合要求。 |  |  |  |
| 27 | 是否伪造检测数据，是否出具虚假检测报告。 |  |  |  |
| 28 | 是否建立档案管理制度，建立健全技术人员档案及主要检测设备档案。 |  |  |  |
| 29 | 检测资料档案是否齐全，包含检测委托合同、委托单、检测原始记录、检测报告和检测台账、其他与检测相关的资料等。 |  |  |  |
| 30 | 检测合同、委托单、原始记录、检测报告按年度统一编号，编号连续，是否有随意抽撤、涂改情况。 |  |  |  |
| 31 | 是否建立检测结果不合格项目台账。 |  |  |  |
| 32 | 是否及时将涉及结构安全的不合格检测结果报告工程所在地建设行政主管部门。 |  |  |  |
| 33 | 是否推荐或者监制建筑材料、构配件和设备。 |  |  |  |
| 34 | 是否按要求参加省、市级建设行政主管部门组织的能力验证。 |  |  |  |
| 四 | 信息化建设管理情况 |  |  |  |
| 35 | 是否建立检测管理信息系统。 |  |  |  |
| 36 | 是否将完整的检测信息按当地主管部门要求上传工程质量检测监管服务平台 |  |  |  |
| 五 | 其它 |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |

检测机构负责人（签字）：                           检查人员（签字）：