# 项目需求书

# 一、项目内容

东莞市地震局地震监测台站和地震监测中心地震监测系统2025年10月1日至2026年9月30日运维服务项目。

- 二、费用预算及报价要求

1.预算费用：230176元；（含25年10-12月预算57544元，26年1-9月预计预算57544*3为172632元）

2.报价要求：最高限价为230176元。

2.1 上述报价已包含地震监测台站仪器的维修、标定、定期巡查和供应商工作人员的交通、差旅等费用。

2.2 上述报价，不包括地震监测台站和地震监测系统主要设备置换和设备维修的费用。如果需要进行设备更换和返修，由供应商报价，采购方同意后，委托供应商进行设备更换和返修。

2.3 供应商应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价；报价总价低于预算限额的80%的，供应商必须对该报价做出报价合理性说明。

供应商的报价说明是否合理，由评委小组判定（评委小组由东莞市地震局相关部门负责人及相关业务骨干组成）。

2.4 供应商的报价不得超过预算限额；

2.5 供应商的报价，应是本项目采购需求及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以供应商在报价文件中提出的综合单价或总价为依据；

2.6 供应商应先到项目地点踏勘以充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准；

2.7 供应商不得期望通过索赔等方式获取补偿。

- 三、供应商资格条件

参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，供应商须符合以下条件：

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间）。

- 四、项目服务内容

1.负责东莞市地震局虎门、黄江、东城、谢岗等4个地震综合观测站地震监测观测设备（含附属设备）和东莞市莞城、樟木头、塘厦3个地震数字强震台，莞城、厚街、麻涌、清溪、横沥、道滘济川中学、东坑中学、寮步中学、企石市第七高级中学、桥头中学、石碣中学、松山湖实验中学、中堂中学等13个地震烈度台的地震设施、设备的日常运行维护维修工作和日常管理，具体如下：

| 服务项目 | 服务内容 |
| --- | --- |
| 地震监测台站运维服务 | （1）测震、强震、烈度、GNSS设备维护； （2）台站避雷设施性能检测及维修； （3）设备易损件更换； （4）相关软件的维护和升级。 |

台站现有主要厂家设备情况如下：

| 序号 | 设备类型 | 设备型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据采集器 | EDAS-24GN-3 | 北京港震科技股份有限公司 |
| 2 | 数据采集器 | EDAS-24GN-6 | 北京港震科技股份有限公司 |
| 3 | 数据采集器 | TDE-324CI | 珠海市泰德企业有限公司 |
| 4 | 数据采集器 | TDE-324FI | 珠海市泰德企业有限公司 |
| 5 | 数据采集器 | HG-D3 | 中震华创（深圳）技术有限公司 |
| 9 | 智能电源 | GL-3BR | 广东省智源地震科技应用有限公司 |
| 10 | 地震计 | GL-BH2 | 北京港震科技股份有限公司 |
| 11 | 地震计 | TBV-33S | 珠海市泰德企业有限公司 |
| 12 | 地震计 | JS-60 | 中震华创（深圳）技术有限公司 |
| 13 | 地震计 | GL-S60 | 北京港震科技股份有限公司 |
| 14 | 加速度计 | GL-A4 | 北京港震科技股份有限公司 |
| 15 | 加速度计 | TDA-33M | 珠海市泰德企业有限公司 |
| 16 | 交换机 | IE4300-12P-PWR | 新华三技术有限公司 |
| 17 | 交换机 | ET-220 | 广东省智源地震科技应用有限公司 |

2.负责东莞市地震局地震监测中心地震监测系统的日常技术维护和管理。具体如下：

| 服务项目 | 服务内容 |
| --- | --- |
| 地震监测系统运维服务 | （1）波形数据流服务器 SSS 软件维护和升级； （2）地震自动处理软件 RTS 维护和升级； （3）地震超快速报平台 EEW模块维护和升级； （4）人机交互分析 MSDP 软件维护和升级； （5）数据库存储DB软件维护和升级； （6）JBoss应用服务器软件维护和升级； （7）烈度速报、台站监控等维护及升级； （8）每周对地震短信功能进行测试； （9）每季度更新周边台站的接入数量，具体情况根据采购方的需求； （10）每月对后台服务器的数据进行清理，确保服务器正常运行； （11）相关配套硬件设备日常维护、维修； （12）易损件更换； （13）每月提交“系统”运维和故障排查报告； （14）每季度派遣一名软件工程师对“系统”运行情况进行不少于1次现场检测； （15）对采购方相关人员进行相关软件使用培训指导。 |

# 五、地震监测台站运维要求

1.供应商接受采购方的委托并保证按照《中国数字强震动台网观测规程》及有关烈度台网观测规程、规范等完成维护维修任务。

2.供应商每季度对台站进行现场巡查不少于一次。当台站设备出现故障时，供应商应在24小时内前往现场处理，现场巡查可结合台站故障维修、节前巡检开展。每次巡查须按采购方要求形成书面巡查记录，并在巡查结束5个工作日内提交给采购方。

3.设备易损件更换。

4.对无法修复的台站主要设备，供应商需提供第三方设备故障检测报告给采购方。更换的故障设备，供应商应交由采购方处理。

- 六、付款方式

1. 本项目合同金额分二期结算。

第一期：供应商在合同签订后15个工作日内给采购方开具合法有效的等额发票，采购方在10个工作日内向供应商支付台站运行维护费一期费用：xxx ；

第二期：2026年9月，采购方收到供应商开具的合法有效的等额发票后10个工作日内向供应商支付运行维护费二期费用：xxx;

2.采购人和供应商双方采用对公转账的支付方式进行结算。

3.采购人付款前供应商应当开具相应合法的发票，否则采购人有权拒绝付款且不承担任何责任。

4.因采购人使用的是财政资金，采购人需于规定的付款时间内向财政局提出支付申请手续，且在规定时间内提出支付申请手续后即视为已经按期支付，具体到账时间以财政授权支付为准。

5.因履行本项目合同所产生的相关税费由供应商承担。

- 七、保密责任与义务

供应商需保证通过本项目实施过程中所获悉的属于采购方及采购方关联方的且无法自公开渠道获取的保密信息予以保密。未经采购方同意，供应商不得超出本项目合同约定的目的和范围使用采购方提供的信息，不得向任何第三方泄露该信息的全部或部分内容。

- 上述保密义务，在本项目合同终止或解除之后仍需履行。

- 八、响应材料

响应资料必须加盖公章后密封，并在封面上注明报价单位、联系人及联系电话，在封口处加贴封条和加盖公章，未作密封盖章处理或逾期送达的文件将视为无效。响应材料包括：

1.《营业执照》复印件、法人代表身份证复印件（正、反面）；

2.报价表(见附件1）；

3.资格条件承诺函(见附件2）；

4.供应商信用查询（查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/），查询时间截点：采购公告发布之日至响应文件提交截止时间前网页截图。）；

5.法定代表人授权书(模板见附件3,无授权代表可不提供）；

6.根据本《项目需求书》及《评审标准》要求编制并提供相应的资料（建议列索引表）。

附件1

报价表

项目名称：东莞市地震局地震监测台站和地震监测中心地震监测系统运维服务项目

| 序号 | 项目内容 | 合同最高限价 | 合同报价 | 项目预算 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全包服务合同价 | XXX元 | （供应商填写） | XXX元 | 2025年10月1日至2026年9月30日 |

| 序号 | 项目服务内容 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （供应商填写） | （供应商填写） | （供应商填写） | （供应商填写） |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

说明：1、本报价表是项目需求书确定服务范围内的全部服务内容的价格体现，报价应包含项目投入的软件（包括数字化软件、项目管理软件等运行需要的软件）、硬件费用（包括计算机、高速扫描仪、平板扫描仪、大幅面扫描仪、打印机、存储设备及其他硬件设备等运行需要的设备）、安装调试费、技术服务费、项目组人员的费用（包括工资、福利、交通、住宿、通讯费用等）、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

2、如响应供应商报价超过最高单价限价的，其响应文件作无效标处理。

3、不提供此表格将被视为没有实质性响应,其响应文件将被拒绝。

4、以上数量为预估数，仅作计算报价之用，最终数量以实际完成量为准。

供应商全称（盖章）：

供应商代表（签字）：

日    期：

附件2

资格条件承诺函

东莞市地震局：

我方参与                                             报价，现郑重承诺，参加本次采购活动前三年内：

1、我方符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的资格条件，即：

（1）我方具有独立承担民事责任的能力；

（2）我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）我方参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。

2、到本项目报价截止时间为止，我方未被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）、 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、我方与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。

4、我方不属于公益一类事业单位。

以上承诺如有虚假，愿接受取消我方任何资格（报价/成交/签订合同）及其他任何形式的处理。

供应商全称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年    月   日

附件3

法定代表人授权书

东莞市地震局：

（供应商全称）法定代表人          授权        （全权代表姓名）为全权代表，参加贵局组织的                                          的采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人(签字或盖章)：

供应商全称（公章）：

日   期：

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码:

法定代表人身份证（正反面）：

授权代表身份证（正反面）：