# 项目需求书

# 一、项目内容

中国散裂中子源地震安全监测与警报系统2025年10月1日至2026年9月30日运行管理、维护及监测资料处理项目。

二、费用预算及报价要求

1.预算费用：109824元；（含25年10-12月预算27456元，26年1-9月预计预算27456*3为82368元）

2.报价要求：最高限价为109824元。

2.1 项目服务费采用包干制，应包括服务成本（包括服务人员工资、社保与住房公积金、食宿费用、工具费、相关耗材费用等）、法定税费和企业的利润。

2.2 报价单价作为供应商与采购单位签定的合同项目的相关单价，合同期限内不得做调整，合同总金额以全包总金额为准。

2.3 供应商应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价；报价总价低于预算限额的80%的，供应商必须对该报价做出报价合理性说明。

报价总价低于预算限额的80%、未做出报价合理性说明的，评委小组有权认定为该报价低于成本价，并按报价无效处理。

供应商的报价说明是否合理，由评委小组判定（评委小组由东莞市地震局相关部门负责人及相关业务骨干组成）。

2.4 供应商的报价不得超过预算限额；

2.5 供应商的报价，应是本项目采购需求及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以供应商在中提出的综合单价或总价为依据；

2.6 供应商应先到项目地点踏勘以充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准；

2.7 供应商不得期望通过索赔等方式获取补偿。

三、供应商资格条件

参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，供应商须符合以下条件：

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间）。

四、项目服务内容

包括东莞中国散裂中子源地震安全监测与警报系统（下简称“监测系统”）传感器及其监测环境维护；东莞中子科学中心监测系统电脑终端维护；东莞中子科学中心监测系统数据传输线路维护及系统数据管理；监测系统数据处理与报告提交。

| 服务项目 | 服务内容 |
| --- | --- |
| 传感器及监测环境维护、系统电脑终端维护、监测系统数据传输线路维护 | 1、合同服务期内，监测系统传感器、电脑终端、数据传输线路发生故障时，一周内完成处置维护，系统恢复正常。 2、合同服务期内，现场巡查不少于四次，巡查可结合故障维修进行，巡查、维修结束后三个工作日内按要求提交维护日志。现场工作做到工完清场，文明作业。 |
| 监测数据管理、处理与报告提交 | 1、2026年5月1日前将“系统”前半年度（2025年10月1日至2026年3月31日）监测数据处理结果书面报送至东莞市地震局、东莞中子科学中心。2026年11月1日前将“系统”后半年度（2026年4月1日至2026年9月30日）监测数据处理结果书面报送至东莞市地震局、东莞中子科学中心。 如遇到强震，监测系统记录大于等于0.10m/s2或者东莞市地震局、东莞中子科学中心提出需对监测数据分析的突发事件时，应在事件结束24小时或者东莞市地震局、东莞中子科学中心要求的时间内书面报送监测数据处理结果。 3.乙方需做好监测系统产出数据的存储工作，要有专门的存储服务器等对数据进行保管，并将数据接入广东省地震局相关业务数据中心。 |

五、传感器型号

| 类型 | 传感器型号 | 数量（台） |
| --- | --- | --- |
| 一体化地震仪 | 泰德TVG-60B | 1 |
| 一体化强震仪 | 泰德TAG-33M | 5 |

六、质量保证及售后服务

合同服务期内，提供7×24小时的技术支持热线。在工作时间，采购人提出维护要求后2小时内给予响应；非正常工作时间，4小时内给予响应。

七、付款方式

1. 本项目合同金额分二期结算。

第一期：供应商合同签订后15个工作日内给采购方开具合法有效的等额发票，采购方10个工作日内向供应商支付合同一期费用：xxx ；

第二期：2026年10月，采购方收到供应商开具的合法有效的等额发票后10个工作日内向供应商支付合同二期费用：xxx;

2.采购人和供应商双方采用对公转账的支付方式进行结算。

3.采购人付款前供应商应当开具相应合法的发票，否则采购人有权拒绝付款且不承担任何责任。

4.因采购人使用的是财政资金，采购人需于规定的付款时间内向财政局提出支付申请手续，且在规定时间内提出支付申请手续后即视为已经按期支付，具体到账时间以财政授权支付为准。

5.因履行本项目合同所产生的相关税费由供应商承担。

- 八、保密责任与义务

1.供应商在工作中严格遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》《计算机信息系统保密管理暂行规定》《东莞市计算机信息网络国际联网保密管理暂行规定》等有关法律、法规，严格执行保密制度。

2.供应商保证履行保守国家秘密的义务，接受并配合市国家保密局实施计算机国际联网信息保密监督检查。

3.供应商严格执行甲方计算机信息系统保密管理办法，接受甲方的相关培训和监督检查。

4.供应商对其服务人员进行严格审查，定期进行考核，并尽量保持相对稳定。

5.供应商服务人员对于在工作中可能接触到的信息做到不查看、不记录、不传播，严守秘密。对因供应商原因引起的泄密事件依法承担法律规定的法律责任及违约责任。

九、响应材料

响应资料必须加盖公章后密封，并在封面上注明报价单位、联系人及联系电话，在封口处加贴封条和加盖公章，未作密封盖章处理或逾期送达的文件将视为无效。响应材料包括：

1.《营业执照》复印件、法人代表身份证复印件（正、反面）；

2.报价表(见附件1）；

3.资格条件承诺函(见附件2）；

4.供应商信用查询（查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/），查询时间截点：采购公告发布之日至响应文件提交截止时间前网页截图。）

5.法定代表人授权书(模板见附件3,无授权代表可不提供）；

6.根据本《项目需求书》及《评审标准》要求编制并提供相应的资料（建议列索引表）。

附件1

报价表

项目名称：中国散裂中子源地震安全监测与警报系统运行管理、维护及监测资料处理项目

| 序号 | 项目内容 | 合同最高限价 | 合同报价 | 项目预算 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全包服务合同价 |  | （供应商填写） |  | 2025年10月1日至2026年9月30日 |

说明：1、本报价表是项目需求书确定服务范围内的全部服务内容的价格体现，报价应包含项目技术服务费、项目组人员的费用（包括工资、福利、交通、住宿、通讯费用等）、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

2、如响应供应商报价超过最高单价限价的，其响应文件作无效标处理。

3、不提供此表格将被视为没有实质性响应,其响应文件将被拒绝。

4、以上数量为预估数，仅作计算报价之用，最终数量以实际完成量为准。

供应商全称（盖章）：

供应商代表（签字）：

日    期：

附件2

资格条件承诺函

东莞市地震局：

我方参与                                             报价，现郑重承诺，参加本次采购活动前三年内：

1、我方符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的资格条件，即：

（1）我方具有独立承担民事责任的能力；

（2）我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）我方参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。

2、到本项目报价截止时间为止，我方未被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）、 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、我方与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。

4、我方不属于公益一类事业单位。

以上承诺如有虚假，愿接受取消我方任何资格（报价/成交/签订合同）及其他任何形式的处理。

供应商全称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年    月   日

附件3

法定代表人授权书

东莞市地震局：

（供应商全称）法定代表人          授权        （全权代表姓名）为全权代表，参加贵局组织的                                          的采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人(签字或盖章)：

供应商全称（公章）：

日   期：

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码:

法定代表人身份证（正反面）：

授权代表身份证（正反面）：