# 东莞市住房和城乡建设局

关于进一步加强在建工程电梯安装施工安全管理的通知（征求意见稿）

各园区城市建设局、镇街住房和城乡建设局，各有关单位（企业）：

为切实加强在建工程（指竣工验收之前的工程，下同）电梯安装施工安全管理，压实企业主体责任，防止电梯安装施工安全事故发生，根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国特种设备安全法》《建设工程安全生产管理条例》《特种设备安全监察条例》等法律法规，结合实际工作需要，现将进一步加强在建工程电梯安装施工安全管理工作要求通知如下：

一、进一步明确各方主体责任

（一）电梯安装单位职责

电梯安装单位对电梯安装施工安全负直接责任，电梯安装施工过程中，电梯安装单位应当服从施工总承包单位对施工现场的安全生产管理，并订立合同，明确各自的安全责任，自觉遵守施工现场的安全生产要求，落实现场安全防护措施，严格按照经审批后的专项施工方案施工。电梯安装单位应按规定任命项目负责人和项目安全员，电梯安装前应开展全员安全教育，详细交底施工方案及安全要点；电梯安装期间安全员需加强巡查，对方案执行、安全防护、操作规范和特种作业人员持证上岗等进行重点检查，发现问题隐患应及时整改，落实闭环管理。

1.电梯安装单位项目负责人主要职责（包括但不限于以下内容）：

（1） 统筹管理：全面负责项目组织实施，合理调配资源，制定施工计划，保障项目施工安全。

（2）安全履职：贯彻执行各项安全生产法律法规和规章制度，建立本项目的规章制度，制定本项目的安全生产管理目标，落实本项目的各项安全管理工作，对所承建的工程的安全生产全面负责，并落实安全管理职责。

（3）方案管控：组织编制专项施工方案，监督关键环节执行，解决技术与安全问题等。

（4）人员管理：负责人员调配，开展安全教育与技术交底，杜绝无证上岗。

（5）应急处置：制定应急预案并组织演练，事故发生时启动响应、组织救援、及时上报。

（6）协调沟通：对接建设单位、施工总承包单位、监理单位等有关单位，解决施工问题，保障项目推进。

2.电梯安装单位项目安全员主要职责（包括但不限于以下内容） ：

（1）现场巡查：每日检查安全防护、操作规程执行情况，及时纠正违章行为，对存在的安全隐患提出整改意见并跟进落实整改情况。

（2）隐患闭环：定期排查隐患，建立台账，督促整改并验收销号。

- （3）培训协助：配合开展安全教育、应急演练等有关工作，在开工前向班组进行危险作业告知、书面安全技术交底等。

（4）资料管理：归集整理安全检查、培训等资料，确保资料完整可溯源。

（5）方案参与：参与专项施工方案安全技术措施编制，监督专项施工方案安全措施落实情况。

（6）及时上报：对检查中发现的安全事故隐患，应当立即处理，不能处理的，应当及时报告项目负责人；发生安全事故应立即组织抢救，报告上级，针对险情组织疏散，保护现场，协助上级进行事故调查等。

（二）施工总承包单位职责

- 施工总承包单位对施工现场的安全生产负总责，应确保电梯井道的土建工程必须符合建筑工程质量要求，对电梯安装单位施工安全生产承担连带责任。施工总承包单位应与电梯安装单位签订合同和安全生产管理协议，明确电梯安装的数量、类型和安装位置等有关内容，明确各自的安全管理职责和应当采取的安全管理措施。施工总承包单位应掌握电梯安装单位向市场监督管理部门办理安装告知情况，对于电梯安装单位未办理安装告知的，禁止进行电梯安装施工作业。

- 施工总承包单位安全员应每日巡查现场，巡查作业期间现场各项安全措施和相关操作规程等落实情况，对存在的安全隐患提出整改意见并跟进落实整改情况，实行隐患闭环管理。

（三）监理单位职责

- 监理单位对电梯安装施工安全负监理责任，应当按照法律、法规和工程建设强制性标准加强对电梯安装单位的安全管理，配备专业监理人员实施巡视巡查，对关键施工工序进行重点监督检查，严格审查电梯安装施工方案、电梯安装单位资质和人员资格等，及时制止并上报违规行为，对巡视检查发现的安全隐患须跟踪落实闭环管理。电梯安装单位不服从现场安全管理的，要及时向建设单位汇报，情况严重的应当及时向建设行政主管部门报告。

（四）建设单位职责

建设单位对电梯安装施工的质量安全管理工作负首要责任，要协调做好电梯安装单位和施工总承包单位之间的衔接配合工作。在电梯安装作业施工前，建设单位应当组织施工总承包单位、监理单位和电梯安装单位共同对电梯安装作业区域安全防护进行验收并履行签字手续，电梯安装施工区域内所有安全防护措施均应符合安全要求。建设单位组织工程竣工验收时，电梯作为整体工程的分部工程，要与整个工程一起验收。验收合格后，将电梯分部工程的有关资料作为工程竣工验收备案的必备资料。

二、完善专项施工方案管理

（一）危险性较大的脚手架施工：电梯安装高度＜50m且采用落地式钢管脚手架施工的，专项施工方案需经电梯安装单位、施工总承包单位技术负责人审核签字、加盖单位公章，并由工程监理单位总监理工程师审查签字、加盖执业印章。

（二）超过一定规模危险性较大的脚手架施工：电梯安装高度≥50m且采用落地式钢管脚手架施工的，专项施工方案除应履行上述审批流程外，还应经专家论证审查。

（三）无脚手架提升平台安装工艺：无脚手架提升平台安装工艺因高空作业风险高、安全管控难度大，应慎重使用，需严格按照有关要求制定专项施工方案，专项施工方案需经电梯安装单位、施工总承包单位技术负责人审核签字、加盖单位公章，并由工程监理单位总监理工程师审查签字、加盖执业印章，并严格按照经审批后的专项施工方案施工。

三、加强电梯安装安全监督管理

所有在建工程进行电梯安装作业前，安装单位应将电梯安装分包合同、施工总承包单位与电梯安装单位签订的安全生产管理协议、电梯安装方案、特种作业人员上岗证等资料报施工总承包单位和监理单位审查（样式可以参照附件），并存放在施工现场备查。上述相关资料未经施工总承包单位和监理单位审查通过的，不得进场作业。

各园区城市建设局和镇街住房城乡建设局应将在建工程电梯安装施工安全纳入重点监控范畴，加强对在建工程电梯安装各方责任主体履行职责以及电梯安装施工安全管理行为进行监管。凡发现违反有关法律、法规和本通知的，各园区城市建设局和镇街住房城乡建设局应责令相关单位限期改正，记入不良行为记录，并予以公示；情节严重达到处罚条件的，依照有关法律、法规给予行政处罚，并依法对外公示其违法行为。

自即日起，取消“电梯安装施工安全保障措施备案”的事项。凡以前规定与本通知规定不一致的，按本通知规定执行。本通知自印发之日起实施，有效期5年。

附件：在建工程电梯安装相关资料报审表

东莞市住房和城乡建设局

2025年9月9日

公开方式:主动公开