附件2

东莞市建设工程消防验收告知承诺制备案

办事指南

建设单位依法对建设工程消防设计、施工质量负首要责任。设计、施工、工程监理、技术服务等单位依法对建设工程消防设计、施工质量负主体责任。建设、设计、施工、工程监理、技术服务等单位的从业人员依法对建设工程消防设计、施工质量承担相应的个人责任。建设单位编制工程竣工验收报告前，应开展竣工验收消防查验，查验合格后方可编制工程竣工验收报告。

一、设立依据

《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住房城乡建设部令第58号）第十四条规定的特殊建设工程以外的其他建设工程，按照一般项目和重点项目进行分类管理，重点项目按照有关规定开展消防验收备案和抽查，一般项目可实行消防验收告知承诺制。

二、适用范围

依据《广东省住房和城乡建设厅关于对一般项目实行建设工程消防验收告知承诺制备案的通知》（粤建规范〔2025〕4号）规定，一般项目是指符合以下条件的其他建设工程：

（一）总建筑面积不大于500平方米的体育场馆、会堂，公共展览馆、博物馆的展示厅，民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅，宾馆、饭店、商场、市场，影剧院，公共图书馆的阅览室，营业性室内健身、休闲场馆，医院的门诊楼，大学的教学楼、图书馆、食堂，寺庙、教堂；

（二）总建筑面积不大于300平方米的中小学校的教学楼、图书馆、食堂，学校的集体宿舍，劳动密集型企业的员工集体宿舍，歌舞厅、录像厅、放映厅、卡拉ＯＫ厅、夜总会、游艺厅、室内冰雪乐园、桑拿浴室、网吧、酒吧，具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅，密室逃脱、剧本杀、点播影院、演艺新空间、电竞馆、冰雕馆等文化娱乐场所；

（三）建筑高度不大于24米且总建筑面积不大于2500平方米的非人员密集场所的公共建筑；

（四）总建筑面积不大于3000平方米的丁、戊类厂房和仓库；

（五）建筑高度不大于27米且不设地下室的住宅建筑。

对任一部分规模超前款规定的多种功能组合式建设工程，采用无国家工程建设消防技术标准的新技术、新材料的建设工程，以及改变建筑使用性质、改变建筑火灾危险等级、涉及建筑主体和承重结构变动的建设工程，不列入一般项目范围。

三、适用条件

（一）申请告知承诺的建设工程符合规划、建设的法定要求。

（二）申请项目属于本省规定的其他建设工程一般项目，申请单位自愿采用告知承诺的方式申请消防验收备案。

（三）申请项目的平面布置、安全疏散、防火分区、耐火等级、建筑构造、建筑结构、灭火救援设施、消防设施的设置、建筑电气、消防给水、建筑保温、通风和空气调节等设计、施工符合国家工程建设消防技术标准。

（四）选用的消防产品、建筑材料、装修材料的防火性能应符合国家工程建设消防技术标准。

四、所需材料

（一）建设工程消防验收备案表。

（二）建设工程消防验收备案告知承诺书。

五、实施流程

（一）申报办理。建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起5个工作日内，通过广东政务服务网（https://www.gdzwfw.gov.cn/）或各级政务服务中心综合窗口提交申请材料，向属地住房城乡建设部门提出申请。

（二）核查受理。属地住房城乡建设部门收到建设单位提交的消防验收备案表、告知承诺书申请材料进行形式审查。申请材料齐全且符合法定形式，应予以受理。

（三）凭证出具。属地住房城乡建设部门收到建设单位提交的信息完整的消防验收备案表和符合要求的告知承诺书后，应当依据承诺书出具备案凭证。申请材料不齐全或不符合相关要求的，应当一次性告知不予受理理由或需要补正的全部内容。

（四）备案抽查。属地住房城乡建设部门对申请告知承诺的建设工程进行抽查，抽查比例为5%。采用告知承诺制方式申请消防验收备案的一般项目被确定为检查对象的，在被确定为检查对象之日起15个工作日内抽查的有关内容、流程、要求按照《暂行规定》有关规定执行。对检查不符合规定的，应出具建设工程消防验收备案抽查/复查结果通知书（不合格）；对检查合格的，应出具建设工程消防验收备案（告知）凭证（经资料审查和现场检查符合要求，准予备案）。

（五）项目复查。消防验收备案告知承诺项目经依法抽查不合格的，建设单位应当立即停止使用该工程并组织整改，整改完成后，向属地住房城乡建设部门申请复查。复查事项办事流程与其他建设工程重点项目复查事项一致。属地住房城乡建设部门应当自收到书面申请之日起七个工作日内进行复查，并出具复查意见。复查合格后方可使用该建设工程。

六、无需办理消防验收备案的情形

根据《中华人民共和国消防法》规定，按照国家工程建设消防技术标准不需要进行消防设计的建设工程，以及非工程建设行为，无需申请办理消防验收备案，包括但不限于下列情形：

- （一）无需进行消防设计的新建、改建、扩建以及既有建筑修缮的建设活动；

- （二）不改变使用功能且未产生实际工程建设行为的事项（如经营主体调整、变更法人等）；

- （三）住宅室内装饰装修、村民自建住宅、救灾和非人员密集场所的临时性建筑的建设活动。

七、其他注意事项

（一）一般项目如不采用告知承诺制方式办理消防验收备案，则按照有关规定办理消防验收备案和抽查。

（二）一般项目所在建筑虽未取得工程规划许可文件，但已取得消防部门或住建部门出具的该建筑原建设工程《建设工程消防验收意见书》《建设工程竣工验收消防备案凭证》的，可依据《关于进一步明确建设工程消防审批有关事项的通知》（东建质安〔2021〕2 号）规定，按照重点项目消防验收备案有关要求办理相应手续。

（三）有下列行为之一的，属于备案告知承诺事项严重失实情形：

1.建设工程不符合规划、建设的法定要求的；

2.未能按时提供工程竣工验收报告、涉及消防的建设工程竣工图纸的；

3.拆分项目规避特殊建设工程消防验收或其他建设工程重点项目备案的；

4.其他与承诺内容严重不符的情形。

（四）建设工程存在备案告知承诺事项严重失实情形的，属地住房城乡建设部门应不予备案；对已备案的，应当撤销备案凭证。

（五）住房城乡建设主管部门应将相关文书与消防救援机构信息共享。

附件：1.建设工程消防验收备案告知承诺书

- 2.建设工程消防验收备案表

- 3.建设工程消防验收备案（告知）凭证（未抽中）

- 4建设工程消防验收备案（告知）凭证（抽中合格）

- 5.建设工程消防验收告知承诺制流程图

附件1

建设工程消防验收备案告知承诺书

编号：

我单位于    年  月  日申请                建设工程消防验收备案，备案表编号为              。

我单位已知晓消防设计审查验收主管部门告知的全部内容，承诺提交的消防验收备案表信息属实，

建设工程已严格执行《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》《建设工程质量管理条例》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》等有关规定和国家工程建设消防技术标准，已按照相关规定的要求开展竣工验收消防查验，具有真实合法的消防验收备案所需材料。

我单位愿意承担未履行承诺、虚假承诺的法律责任，以及消防设计审查验收主管部门告知的违诺失信惩戒后果。

承诺单位：（印章）

年   月   日

备注：本承诺书一式两份，一份交承诺单位，一份份存档。

（背面附行政机关告知）

行政机关告知

根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》《建设工程质量管理条例》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》,现就建设工程消防验收备案告知承诺内容,告知如下:

- 法定条件

- 办理本事项应符合下列条件:

- 1.申请告知承诺的建设工程符合规划、建设的法定要求;

- 2.申请项目属于本省规定的其他建设工程一般项目，申请单位自愿采用告知承诺的方式申请消防验收备案;

- 3.申请项目的平面布置、安全疏散、防火分区、耐火等级、建筑构造、建筑结构、灭火救援设施、消防设施的设置、建筑电气、消防给水、建筑保温、通风和空气调节等设计、施工应符合国家工程建设消防技术标准;

- 4.选用的消防产品、建筑材料、装修材料的防火性能均应符合国家工程建设消防技术标准。

- 二、责任与监管

- 1.申请单位应及时将签署盖章后的《建设工程消防验收备案告知承诺书》递交消防设计审查验收主管部门。

- 2.申请单位不得通过拆分建设工程规模以满足一般项目条件，规避原有应办理建设工程消防验收、备案和抽查手续。

- 3.消防设计审查验收主管部门对申请告知承诺的建设工程进行抽查。消防设计审查验收主管部门应当自申请告知承诺的建设工程被确定为检查对象之日起十五个工作日内进行检查,并及时反馈检查结果。

- 4.消防验收备案告知承诺项目经依法抽查不合格的，应当停止使用。

- 5.承诺单位依法对建设工程消防设计、施工质量负首要责任。设计、施工单位依法对建设工程消防设计、施工质量负主体责任。建设、设计、施工单位的从业人员依法对建设工程消防设计、施工质量承担相应的个人责

附件2

建设工程消防验收备案表

编号：

工程名称：           （印章）            申请日期：   年  月  日

| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 |  |  |  |  |  |  |  | 类 别 |  |  | □新建 □扩建 □改建（装饰装修、改变用途、建筑保温） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设工程规划许可文件（依法需办理的） |  |  |  |  |  |  |  | 临时性建筑批准文件 （依法需办理的） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程投资额（万元） |  |  |  |  |  |  |  | 工程总建筑面积（m2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位类别 |  |  |  | 单位名称 |  |  | 统一社会信用代码 |  |  | 资质等级 |  |  | 法定代表人 （身份证号） |  |  |  |  |  | 项目负责人（身份证号） |  |  |  | 联系电话（移动电话和座机） |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术服务机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑工程施工许可证号、批准开工报告编号或证明文件编号（依法需办理的） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工许可（或批准开工）的建筑面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑名称 | 结构类型 |  | 使用性质 |  | 耐火 等级 |  |  | 层 数 |  |  |  | 高度（m） |  |  | 长度（m） |  |  | 投资额 |  | 占地面积（m2） |  |  | 建筑面积（m2） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 地上 | 地下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地上 | 地下 |
| □装饰装修 | 装修部位 |  |  |  |  | □顶棚 □墙面 □地面 □隔断 □固定家具 □装饰织物 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 装修面积（m2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 装修所在层数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □改变用途 | 使用性质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原有用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □建筑保温 | 材料类别 |  |  |  |  | □A □B1 □B2 |  |  |  |  |  |  |  | 保温所在层数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保温部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保温材料 （背面有正文） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工过程中消防设施检测情况（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术服务机构（印章）： 项目负责人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设工程竣工验收消防查验情况及意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、基本情况 建设单位（印章）： 项目负责人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、满足施工需要的消防设计图纸及技术资料执行国家工程建设消防技术标准的情况，以及实施情况 设计单位（印章）： 项目负责人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、工程监理情况 监理单位（印章）： 项目总监理工程师签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、工程施工情况 消防专业施工分包单位（印章）： 施工总承包单位（印章）： 项目负责人签名： 年 月 日 项目经理签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、消防设施性能、系统功能联调联试情况 技术服务机构（印章）： 项目负责人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

建设工程消防验收备案（告知）凭证

（备案号：系统生成备案号）

：

根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》《建设工程质量管理条例》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》等有关规定，你单位于    年  月  日申请               建设工程（地址：     ；建筑类别：      ；建筑面积：    ；建筑高度：    ；建筑层数：    ；使用性质：建设内容由审批人员录入）消防验收备案，备案申办流水号：   系统自动生成流水号     ，提交的备案方式为告知承诺材料：

R 1. 消防验收备案表；

R 2. 告知承诺书。

R 备案材料齐全，准予备案。该工程 未 被确定为检查对象。

本备案凭证不作为申报场所所在建筑为合法建筑的证明，如有涉及违法建设，由有关部门依法处置。

（印章）

年  月  日

建设单位签收：                          年  月  日

备注：本意见书一式两份，一份交建设单位，一份存档。

附件4

建设工程消防验收备案（告知）凭证

（备案号：系统生成备案号）

根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》《建设工程质量管理条例》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》等有关规定，你单位于    年  月  日申请               建设工程（地址：     ；建筑类别：      ；建筑面积：    ；建筑高度：    ；建筑层数：    ；使用性质：建设内容由审批人员录入）消防验收备案，备案申办流水号：系统自动生成流水号，提交的备案方式为告知承诺材料：

R 1. 消防验收备案表；

R 2. 告知承诺书。

R 备案材料齐全，准予备案。该工程 已 被确定为检查对象。经资料审查和现场检查符合要求，准予备案。

本备案凭证不作为申报场所所在建筑为合法建筑的证明，如有涉及违法建设，由有关部门依法处置。

（印章）

年  月  日

建设单位签收：                          年  月  日

备注：本意见书一式两份，一份交建设单位，一份存档。

附件5