附件2（按作品类别分别提交参赛作品附件）

作品目录格式及要求

（设计类）

| 提交作品要求 | 1.格式要求：所有资料均需提交PDF版本，文件命名规则为“【设计类/运维类】－单位名称－团队名称－资料类别”（如“【设计类】-XX设计院-绿建团队－碳排放测算报告”）； |
| --- | --- |
|  | 2.篇幅控制：设计说明书、现状诊断报告篇幅≤50 页，汇报PPT≤20页； |
|  | 3.提交时间：需在初评截止前3个工作日提交完整资料，逾期视为自动放弃，可提前1个工作日申请资料补充（仅限遗漏的辅助材料）。 |
| 资料类别 | 具体内容要求 |
| 1.设计说明书 | 项目概况、设计理念、功能布局说明； |
|  | 岭南特色低碳技术专项说明； |
|  | 可再生能源应用专项。 |
| 2.全套图纸 | 满足初步设计深度，含建筑、结构、机电（暖通/给排水/电气）专业图纸，标注关键低碳技术节点。 |
| 3.效果图及场景说明 | 含白天/夜间景观、主要功能空间（如住宅客厅、产业园车间）、低碳技术落地场景（如 BIPV 屋面、雨水回收池）。场景说明：结合地域需求（如产业园需适配制造业生产节奏、住宅需适配本地居住习惯），说明设计与场景的适配性。 |
| 4.绿色性能分析报告 | 绿色建筑设计说明，包括室内热舒适度分析、采光系数分析（满足 GB 50033-2013 要求）、噪声分析，通风分析等 |
| 5.碳排放测算报告 | 依据《民用建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019，明确“建材生产－施工建造－运营使用”全生命周期各阶段碳排放数据。减排对比表：与2016版基准水平的减排量。 |
| 6.全生命周期成本报告 | 含投资成本（建材、设备、施工）、运营成本（能耗、维护）、回收收益（可再生能源发电收益、中水回用节省费用）、回收期测算。 |
| 7.技术创新佐证材料 | 若采用专利技术、行业创新技术，需附专利证书复印件、类似项目落地案例。 |
| 8.汇报PPT及答辩素材 | 含项目背景→低碳目标→技术方案→可行性分析→效益测算（5个核心模块），重点标注岭南适配性、回收期等关键信息。 |

作品目录格式及要求

（运维类）

| 提交作品要求 | 1.格式要求：所有资料均需提交PDF版本，文件命名规则为“【设计类/运维类】－单位名称－团队名称－资料类别”（如“【设计类】-XX设计院-绿建团队－碳排放测算报告”）； |
| --- | --- |
|  | 2.篇幅控制：设计说明书、现状诊断报告篇幅≤50页，汇报PPT≤20页； |
|  | 3.提交时间：需在初评截止前3个工作日提交完整资料，逾期视为自动放弃，可提前1个工作日申请资料补充（仅限遗漏的辅助材料）。 |
| 资料类别 | 具体内容要求 |
| 1.现状诊断报告 | 建筑概况（建成年代、用途、面积）、运维团队配置、现有设备清单。 |
|  | 能耗数据附件：近两年每月能耗台账（需加盖物业/企业公章，含电、水、燃气分项数据）、能耗趋势图（标注高耗月份及原因，如夏季空调能耗） |
|  | 设备诊断材料：核心设备（空调、水泵、照明）检测报告（含故障记录、老化程度评估）、人员作息与能耗关联分析表。 |
| 2. 改造与运维方案手册 | 改造方案：分系统列明措施，附改造前后参数对比。 |
|  | 运维方案：含标准化流程（如每日能耗巡检表、每月设备维护计划）、人员培训计划（培训频次、内容、考核方式）。 |
|  | 废弃物管理专项：附垃圾分类台账模板、建筑改造垃圾就地资源化方案。 |
| 3.智慧运维系统说明 | 系统架构（数据采集层、分析层、调控层）、硬件设备（传感器、智能控制器）清单；系统功能说明；落地保障措施：系统与现有设备的兼容性分析、部署周期及成本预算。 |
| 4.效益测算报告 | 碳排放效益：依据 GB/T 51366-2019建立年度碳排放台账模板，附年度碳减排量计算过程（如改造后年耗电量从100万度降至70万度，对应减排210吨 CO₂）。 |
|  | 经济效益：节能收益（按东莞现行电价/水价测算）、改造投资回收期。 |
|  | 环境效益：可回收物回收率（≥40%）、厨余垃圾资源化率（≥30%）的达标路径及测算依据。 |
| 5.应急保障专项预案 | 分场景制定预案（高温：空调负荷调配方案；台风：室外设备加固、雨水倒灌应对流程；设备故障：备用设备启动时序、维修人员响应时间≤2小时），附应急演练计划（每季度1次） |
| 6.数据真实性承诺书 | 由参赛单位及团队负责人共同签字盖章，承诺能耗数据、设备诊断结果、效益测算参数真实有效，若存在造假取消参赛资格。 |
| 7.汇报PPT及答辩素材 | 含核心数据图表（如近2 年能耗对比图、改造前后减排趋势图）、现场照片（如高耗设备现状、建筑外立面需改造部位）、改造效果分析，成本分析等。 |