附件2
工程建设强制性标准执行情况检查表
	检查项目
	检查内容
	评  价
	备注

	
	
	符合
	不符合
	

	一、工程资料

	（一）原材料、成品、半成品、构配件的合格证、进场签证等
	1
	水泥及外加剂、掺合料
	
	
	

	
	2
	钢筋及钢筋焊接、机械连接材料
	
	
	

	
	3
	砖、砌块、填充墙砌块、后置埋件
	
	
	

	
	4
	预拌混凝土、砂浆
	
	
	

	
	5
	钢结构用钢材及焊接、紧固件连接材料
	
	
	

	
	6
	预制构件及预应力混凝土锚具、夹具
	
	
	

	
	7
	防水材料、建筑涂料
	
	
	

	
	8
	外墙饰面砖、地板砖等瓷砖
	
	
	

	
	9
	铝合金、塑钢及五金配件
	
	
	

	
	10
	玻璃、密封胶、密封材料和衬垫材料；结构、耐候硅酮密封胶
	
	
	

	
	11
	保温材料、防火材料
	
	
	

	
	12
	给排水管材、管件、PVC粘合剂
	
	
	

	
	13
	电线管管材、管件、电线电缆、开关、插座、阀门等建筑电气材料
	
	
	

	（二）施工试验报告
	14
	地基强度或承载力检验报告、工程桩承载力及桩身完整性检验报告
	
	
	

	
	15
	混凝土试块抗压强度试验报告及统计评定
	
	
	

	
	16
	砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定
	
	
	

	
	17
	钢筋焊接、机械连接工艺试验报告
	
	
	

	
	18
	钢筋焊接、机械连接试验报告
	
	
	

	
	19
	钢结构连接（焊接）质量检测报告
	
	
	

	
	20
	回填土检验报告
	
	
	

	
	21
	沉降观测记录
	
	
	

	
	22
	水泥、砂试验报告
	
	
	

	
	23
	砌体材料试验报告
	
	
	

	（二）施工试验报告
	24
	防水材料、建筑涂料试验报告
	
	
	

	
	25
	外墙饰面砖、地板砖等瓷砖试验报告；外墙砖抗拔检测报告
	
	
	

	
	26
	铝合金原材、玻璃、门窗三性试验报告
	
	
	

	
	27
	建筑幕墙材料、三性、四性检测报告
	
	
	

	
	28
	后置埋件材料、抗拔检测报告
	
	
	

	
	29
	建筑节能、保温、防火材料试验报告；建筑节能实体检测报告
	
	
	

	（三）质量验收记录
	30
	地基验槽记录
	
	
	

	
	31
	桩位偏差、桩顶标高验收记录
	
	
	

	
	32
	隐蔽工程验收记录
	
	
	

	
	33
	分项、分部（子分部）验收记录
	
	
	

	
	34
	工程质量问题处理及验收记录
	
	
	

	二、工程实体

	（四）钢筋工程
	35
	钢筋品种、级别、规格和数量：对照施工图检查
	
	
	

	
	36
	钢筋代换:检查钢筋的品种、级别或规格变更是否办理设计变更文件
	
	
	

	
	37
	钢筋加工制作：检查加工、绑扎质量是否满足要求
	
	
	

	
	38
	钢筋连接：检查连接方式和连接质量
	
	
	

	
	39
	受力钢筋位置和混凝土保护层厚度：检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施，节点部位的箍筋间距，混凝土保护层厚度
	
	
	

	（五）混凝土
工程
	40
	混凝土试块留置：检查混凝土试块留置数量、养护环境、标识等
	
	
	

	
	41
	混凝土的外观质量和尺寸偏差：检查混凝土外观质量，抽查混凝土构件尺寸偏差
	
	
	

	
	42
	混凝土构件强度：现场抽芯
	
	
	

	
	43
	楼板厚度：使用厚度检测仪或钻孔现场抽测
	
	
	

	（六）砌体工程
	44
	砌筑砂浆强度和试块留置
	
	
	

	
	45
	砌块质量
	
	
	

	
	46
	墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式
	
	
	

	
	47
	灰缝厚度及砂浆饱满度
	
	
	

	
	48
	构造柱、圈梁和拉结筋的设置等抗震构造措施情况
	
	
	

	（七）屋面工程
	49
	防水层：不得有渗漏或积水现象、密封材料嵌填质量
	
	
	

	
	50
	架空隔热层：高度要求、架空砼板强度等级、架空隔热制品质量要求
	
	
	

	
	51
	细部构造：女儿墙、变形缝泛水高度、伸出屋面管道的防水构造要求、水落口杯内防水层要求
	
	
	

	（八）装饰装修工程
	52
	抹灰工程：抹灰层质量、防止开裂的加强措施
	
	
	

	
	53
	门窗工程：建筑外门窗的安装必须牢固、推拉门窗必须有防脱落措施、使用安全玻璃情况
	
	
	

	
	54
	饰面板安装、饰面砖粘贴质量
	
	
	

	
	55
	细部工程：护栏、栏杆、护手、玻璃及女儿墙使用材料、高度、连接方式是否设计符合要求
	
	
	

	（九）建筑节能工程
	56
	墙体节能：使用新型墙材、保温隔热材料厚度、保温材料与基层粘接质量、保温材料燃烧性能
	
	
	

	
	57
	门窗节能：外门窗框或副框、天窗安装质量，外窗玻璃使用情况
	
	
	

	
	58
	幕墙节能：密封条、单元幕墙板块、保温材料厚度、防火隔断及安装质量
	
	
	

	
	59
	屋面节能：保温隔热设置、措施，采光屋面的隔汽层
	
	
	

	（十）人防工程

	60
	结建式人防工程专业分包合同、资质
	
	
	

	
	61
	结建式人防工程专项施工方案
	
	
	

	
	62
	人防材料、配件和设备合格证明文件/人防防护设备产品质量第三方检测报告（或委托检测合同复印件）
	
	
	

	
	63
	模板工程对拉螺杆设置
	
	
	

	
	64
	主筋、拉结筋、门洞加强筋、墙顶墙底加强筋、门框和门槛钢筋
	
	
	

	
	65
	施工缝、后浇带设置
	
	
	

	
	66
	钢筋保护层厚度
	
	
	

	
	67
	预埋件、预埋管线
	
	
	

	
	68
	给排水、电气穿墙防护密闭套管、通风穿墙密闭短管制作和安装
	
	
	

	
	69
	防护门等防护防化设备安装
	
	
	

	（十一）消防工程
	70
	建筑防火间距
	
	
	

	
	71
	安全和疏散（疏散门形式、数量、宽度）
	
	
	

	
	72
	建筑幕墙的防火处理、竖向管道防火封堵
	
	
	

	
	73
	避难层（间）的设置位置
	
	
	

	
	74
	管线材质、聚氨酯彩钢板及保温材料的燃烧性能
	
	
	

	
	75
	消火栓型号规格及安装
	
	
	

	
	76
	自动喷水灭火系统喷头型号规格及安装
	
	
	

	
	77
	火灾自动报警系统火灾探测器、应急广播及警报装置安装
	
	
	

	
	78
	消防应急照明和疏散指示标志的安装
	
	
	

	
	79
	防排烟风机、风管与配件的安装
	
	
	

	（十二）其他
	80
	预制承重构件安装
	
	
	

	
	81
	钢结构安装
	
	
	

	
	82
	施工荷载控制：观察检查楼层及堆载情况
	
	
	

	
	83
	抗震设防强制性标准落实情况
	
	
	

	结果统计
	符合       项          不符合       项


抽查人员（签字）：                             抽查日期：   年   月   日

工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表
	
	序号
	检 查 项 目
	检 查 内 容
	评 价

	建
设
单
位
	1
	组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况
	按规定组织 

未按规定组织
	□符合
□不符合

	
	2
	原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况
	按要求重新报审
未重新报审
	□符合
□不符合

	施
工
单
位

	3
	项目负责人资格和履责情况
	项目经理资格符合相应要求，且按规定到岗履责
项目经理资格不符合要求，不按规定到岗履责
	□符合
□不符合

	
	4
	项目部人员配备及到位情况
	项目部关键岗位人员配备齐全，资格符合要求，且按规定到岗履责
项目部关键岗位人员配备不全，资格不符合要求，或不按规定到岗履责
	□符合
□不符合

	监
理
单
位

	5
	总监理工程师资格及履责情况
	总监理工程师资格符合相应要求，且按规定到岗履责
总监理工程师资格不符合要求，不按规定到岗履责
	□符合
□不符合

	
	6
	项目监理部人员配备及到位情况
	项目监理部关键岗位人员配备齐全，资格符合要求，且按规定到岗履责
项目部关键岗位人员配备不全，资格不符合要求，或不按规定到岗履责
	□符合
□不符合

	
	7
	对分包单位的资质进行核查情况
	按规定进行核查
未按规定进行核查
	□符合
□不符合

	
	8
	质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况
	质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全
未按规定签发质量问题通知单，质量问题整改结果不复查
	□符合
□不符合

	
	9
	监理定期报告制度落实情况
	监理周报、月报是否存在漏报、补报的情况。
	□符合
□不符合

	
	10
	监理工程师是否按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理
	按照工程监理规范的要求实施监理
未按照工程监理规范的要求实施监理
	□符合
□不符合

	结
果
统
计
	建设单位
	符合       项                 不符合       项

	
	施工单位
	符合       项                 不符合       项

	
	监理单位
	符合       项                 不符合       项

	
	合计
	符合       项                 不符合       项


抽查人员（签字）：                             抽查日期：   年   月   日

材料抽检及监督检测表
	序号
	检查项目
	抽检情况
	抽检结果
	评价
	备注

	1
	水泥抽检
	     份
	合格

不合格
	□符合

□不符合
	

	2
	砌体材料抽检
	     组
	合格

不合格
	□符合

□不符合
	

	3
	水电材料抽检
	     组
	合格

不合格
	□符合

□不符合
	

	4
	钢筋原材抽检
	     组
	合格

不合格
	□符合

□不符合
	

	5
	陶瓷墙地砖及外墙涂料抽检
	     组
	合格

不合格
	□符合

□不符合
	

	6
	防水材料抽检
	     份
	合格

不合格
	□符合

□不符合
	

	7
	砂抽检
	     份
	合格

不合格
	□符合

□不符合
	

	8
	商品混凝土抽检
	     组
	合格

不合格
	□符合

□不符合
	

	9
	保温材料
	     组
	合格

不合格
	□符合

□不符合
	

	10
	砼强度抽芯检测
	墙柱     组

梁板     组
	合格

不合格
	□符合

□不符合
	

	11
	楼板厚度检测
	板     组
	合格

不合格
	□符合

□不符合
	

	合  计
	符合       项           不符合       项


抽查人员（签字）：                             抽查日期：   年   月   日

在建工程施工质量检查汇总表
	工程建设强制性标准执行情况检查表
	符合       项           不符合       项

	工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表
	符合       项           不符合       项

	材料抽检及监督检测表
	符合       项           不符合       项

	合计
	符合       项           不符合       项

	监督文书签发情况
	


PAGE  
14

