附件2：质量部分
工程建设强制性标准执行情况检查表
	检查项目
	检查内容
	评  价
	备注

	
	
	符合
	不符合
	

	一、工程资料

	（一）原材料、成品、半成品、构配件的合格证、进场签证等
	1
	水泥及外加剂、掺合料
	
	
	

	
	2
	钢筋及钢筋焊接、机械连接材料
	
	
	

	
	3
	砖、砌块、填充墙砌块、后置埋件
	
	
	

	
	4
	预拌混凝土
	
	
	

	
	5
	钢结构用钢材及焊接、紧固件连接材料
	
	
	

	
	6
	预制构件及预应力混凝土锚具、夹具
	
	
	

	
	7
	建筑涂料
	
	
	

	
	8
	外墙饰面砖、地板砖等瓷砖
	
	
	

	
	9
	铝合金、塑钢及五金配件
	
	
	

	
	10
	玻璃、密封胶、密封材料和衬垫材料；结构、耐候硅酮密封胶
	
	
	

	
	11
	保温材料、防火材料
	
	
	

	
	12
	电线管管材、管件、电线电缆、开关、插座、阀门等建筑电气材料
	
	
	

	
	13
	砂浆
	
	
	

	
	14
	防水材料
	
	
	

	
	15
	给排水管材、管件、PVC粘合剂
	
	
	

	（二）施工试验报告
	1
	地基强度或承载力检验报告、工程桩承载力及桩身完整性检验报告
	
	
	

	
	2
	混凝土试块抗压强度试验报告及统计评定
	
	
	

	
	3
	砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定
	
	
	

	
	4
	钢筋焊接、机械连接工艺试验报告
	
	
	

	
	5
	钢筋焊接、机械连接试验报告
	
	
	

	
	6
	钢结构连接（焊接）质量检测报告
	
	
	

	
	7
	回填土检验报告
	
	
	

	
	8
	沉降观测记录
	
	
	

	
	9
	水泥、砂试验报告
	
	
	

	
	10
	砌体材料试验报告
	
	
	

	
	11
	防水材料、建筑涂料试验报告
	
	
	

	
	12
	外墙饰面砖、地板砖等瓷砖试验报告；外墙砖抗拔检测报告
	
	
	

	
	13
	铝合金原材、玻璃、门窗三性试验报告
	
	
	

	
	14
	建筑幕墙材料、三性、四性检测报告
	
	
	

	
	15
	后置埋件材料、抗拔检测报告
	
	
	

	
	16
	建筑节能、保温、防火材料试验报告；建筑节能实体检测报告
	
	
	

	
	“堵漏裂臭”相关报告
	外墙淋水试验记录
	
	
	

	
	
	空气声隔声性能检测报告、撞击声隔声性能检测报告、噪声检测报告
	
	
	

	
	
	防串烟、防倒灌性能检测报告
	
	
	

	
	
	防水地面蓄水试验记录
	
	
	

	（三）质量验收记录
	1
	地基验槽记录
	
	
	

	
	2
	桩位偏差、桩顶标高验收记录
	
	
	

	
	3
	隐蔽工程验收记录
	
	
	

	
	4
	分项、分部（子分部）验收记录
	
	
	

	
	5
	工程质量问题处理及验收记录
	
	
	

	二、工程实体

	（四）钢筋工程
	1
	钢筋品种、级别、规格和数量：对照施工图检查
	
	
	

	
	2
	钢筋代换:检查钢筋的品种、级别或规格变更是否办理设计变更文件
	
	
	

	
	3
	钢筋加工制作：检查加工、绑扎质量是否满足要求
	
	
	

	
	4
	钢筋连接：检查连接方式和连接质量
	
	
	

	
	5
	受力钢筋位置和混凝土保护层厚度：检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施，节点部位的箍筋间距，混凝土保护层厚度
	
	
	

	（五）混凝土
工程
	1
	混凝土试块留置：检查混凝土试块留置数量、养护环境、标识等
	
	
	

	
	2
	混凝土的外观质量和尺寸偏差：检查混凝土外观质量，抽查混凝土构件尺寸偏差
	
	
	

	
	3
	混凝土构件强度：现场抽芯
	
	
	

	
	4
	楼板厚度：使用厚度检测仪或钻孔现场抽测
	
	
	

	（六）砌体工程
	1
	砌筑砂浆强度和试块留置
	
	
	

	
	2
	砌块质量
	
	
	

	
	3
	墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式
	
	
	

	
	4
	灰缝厚度及砂浆饱满度
	
	
	

	
	5
	构造柱、圈梁和拉结筋的设置等抗震构造措施情况
	
	
	

	（七）屋面工程
	1
	防水层：不得有渗漏或积水现象、密封材料嵌填质量
	
	
	

	
	2
	架空隔热层：高度要求、架空砼板强度等级、架空隔热制品质量要求
	
	
	

	
	3
	细部构造：女儿墙、变形缝泛水高度、伸出屋面管道的防水构造要求、水落口杯内防水层要求
	
	
	

	（八）装饰装修工程
	1
	门窗工程：建筑外门窗的安装必须牢固、推拉门窗必须有防脱落措施、使用安全玻璃情况
	
	
	

	
	2
	饰面板安装、饰面砖粘贴质量
	
	
	

	
	3
	细部工程：护栏、栏杆、护手、玻璃及女儿墙使用材料、高度、连接方式是否设计符合要求
	
	
	

	（九）建筑节能工程
	1
	墙体节能：使用新型墙材、保温隔热材料厚度、保温材料与基层粘接质量、保温材料燃烧性能
	
	
	

	
	2
	门窗节能：外门窗框或副框、天窗安装质量，外窗玻璃使用情况
	
	
	

	
	3
	幕墙节能：密封条、单元幕墙板块、保温材料厚度、防火隔断及安装质量
	
	
	

	
	4
	屋面节能：保温隔热设置、措施，采光屋面的隔汽层
	
	
	

	（十）人防工程

	1
	结建式人防工程专业分包合同、资质
	
	
	

	
	2
	结建式人防工程专项施工方案
	
	
	

	
	3
	人防材料、配件和设备合格证明文件/人防防护设备产品质量第三方检测报告（或委托检测合同复印件）
	
	
	

	
	4
	模板工程对拉螺杆设置
	
	
	

	
	5
	主筋、拉结筋、门洞加强筋、墙顶墙底加强筋、门框和门槛钢筋
	
	
	

	
	6
	施工缝、后浇带设置
	
	
	

	
	7
	钢筋保护层厚度
	
	
	

	
	8
	预埋件、预埋管线
	
	
	

	
	9
	给排水、电气穿墙防护密闭套管、通风穿墙密闭短管制作和安装
	
	
	

	
	10
	防护门等防护防化设备安装
	
	
	

	（十一）消防工程
	1
	建筑防火间距
	
	
	

	
	2
	安全和疏散（疏散门形式、数量、宽度）
	
	
	

	
	3
	建筑幕墙的防火处理、竖向管道防火封堵
	
	
	

	
	4
	避难层（间）的设置位置
	
	
	

	
	5
	管线材质、聚氨酯彩钢板及保温材料的燃烧性能
	
	
	

	
	6
	消火栓型号规格及安装
	
	
	

	
	7
	自动喷水灭火系统喷头型号规格及安装
	
	
	

	
	8
	火灾自动报警系统火灾探测器、应急广播及警报装置安装
	
	
	

	
	9
	消防应急照明和疏散指示标志的安装
	
	
	

	
	10
	防排烟风机、风管与配件的安装
	
	
	

	（十二）“堵漏裂臭”专项整治
	1
	地下室地板和侧墙、外墙、屋面防水层设置
	
	
	

	
	2
	卫生间反坎设置
	
	
	

	
	3
	楼板观感质量，裂缝处理
	
	
	

	
	4
	外窗安装质量
	
	
	

	
	5
	楼板隔音设置
	
	
	

	
	6
	抹灰工程：抹灰层质量、防止开裂的加强措施
	
	
	

	
	7
	排水管道、地漏设置
	
	
	

	
	8
	存水弯水封高度
	
	
	

	
	9
	厨房烟道设置
	
	
	

	（十三）其他
	1
	预制承重构件安装
	
	
	

	
	2
	钢结构安装
	
	
	

	
	3
	施工荷载控制：观察检查楼层及堆载情况
	
	
	

	
	4
	抗震设防强制性标准落实情况
	
	
	

	结果统计
	符合       项          不符合       项


抽查人员（签字）：                             抽查日期：   年   月   日

工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表
	
	序号
	检 查 项 目
	检 查 内 容
	评 价

	建
设
单
位
	1
	组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况
	按规定组织 

未按规定组织
	□符合
□不符合

	
	2
	原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况
	按要求重新报审
未重新报审
	□符合
□不符合

	施
工
单
位

	3
	项目负责人资格和履责情况
	项目经理资格符合相应要求，且按规定到岗履责
项目经理资格不符合要求，不按规定到岗履责
	□符合
□不符合

	
	4
	项目部人员配备及到位情况
	项目部关键岗位人员配备齐全，资格符合要求，且按规定到岗履责
项目部关键岗位人员配备不全，资格不符合要求，或不按规定到岗履责
	□符合
□不符合

	监
理
单
位

	5
	总监理工程师资格及履责情况
	总监理工程师资格符合相应要求，且按规定到岗履责
总监理工程师资格不符合要求，不按规定到岗履责
	□符合
□不符合

	
	6
	项目监理部人员配备及到位情况
	项目监理部关键岗位人员配备齐全，资格符合要求，且按规定到岗履责
项目部关键岗位人员配备不全，资格不符合要求，或不按规定到岗履责
	□符合
□不符合

	
	7
	对分包单位的资质进行核查情况
	按规定进行核查
未按规定进行核查
	□符合
□不符合

	
	8
	质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况
	质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全
未按规定签发质量问题通知单，质量问题整改结果不复查
	□符合
□不符合

	
	9
	监理定期报告制度落实情况
	监理周报、月报是否存在漏报、补报的情况。
	□符合
□不符合

	
	10
	监理工程师是否按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理
	按照工程监理规范的要求实施监理
未按照工程监理规范的要求实施监理
	□符合
□不符合

	结
果
统
计
	建设单位
	符合       项                 不符合       项

	
	施工单位
	符合       项                 不符合       项

	
	监理单位
	符合       项                 不符合       项

	
	合计
	符合       项                 不符合       项


抽查人员（签字）：                             抽查日期：   年   月   日

材料抽检及监督检测表
	序号
	检查项目
	抽检情况
	抽检结果
	评价
	备注

	1
	水泥抽检
	     份
	合格

不合格
	□符合

□不符合
	

	2
	砌体材料抽检
	     组
	合格

不合格
	□符合

□不符合
	

	3
	水电材料抽检
	     组
	合格

不合格
	□符合

□不符合
	

	4
	钢筋原材抽检
	     组
	合格

不合格
	□符合

□不符合
	

	5
	陶瓷墙地砖及外墙涂料抽检
	     组
	合格

不合格
	□符合

□不符合
	

	6
	防水材料抽检
	     份
	合格

不合格
	□符合

□不符合
	

	7
	砂抽检
	     份
	合格

不合格
	□符合

□不符合
	

	8
	商品混凝土抽检
	     组
	合格

不合格
	□符合

□不符合
	

	9
	保温材料
	     组
	合格

不合格
	□符合

□不符合
	

	10
	砼强度抽芯检测
	墙柱     组

梁板     组
	合格

不合格
	□符合

□不符合
	

	11
	楼板厚度检测
	板     组
	合格

不合格
	□符合

□不符合
	

	合  计
	符合       项           不符合       项


抽查人员（签字）：                             抽查日期：   年   月   日

在建工程施工质量检查汇总表
	工程建设强制性标准执行情况检查表
	符合       项           不符合       项

	工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表
	符合       项           不符合       项

	材料抽检及监督检测表
	符合       项           不符合       项

	合计
	符合       项           不符合       项

	监督文书签发情况
	


PAGE  
14

