## 检查表
附件：
2026年上半年东莞市预拌混凝土企业质量安全抽查表
企业名称： 检查日期： 年 月 日
类别 | 检查内容 | 检查方法及扣分标准 | 扣分原因 | 扣分 | 实得分
企业体系管理（10分） | 1、检查范围：1.技术负责人；2.试验室主任；3.有职称（工程类）的技术人员；4.持检测员证的检测人员； | 现场核对企业技术人员信息。 1、技术负责人、试验室主任职称是否符合规范要求（不符合，每人扣5分）； 2、检查技术负责人和试验室主任、检测员是否在岗履职（每有一人未到岗，扣5分）； 3、检查工程类职称人员数量和职称级别是否满足《建筑业企业资质标准》（不符合，扣5分）； 4、试验室检测人员持证人数和职称级别是否满足《预拌砂浆混凝土及制品企业试验室管理规范》（不符合，扣5分）。
| 2、检查内容：质量管理体系文件、企业管理制度；企业文化及质量、安全宣传。 | 现场抽查翻阅企业管理制度体系文件。 1、质量管理体系文件和管理制度文件不得少于《预拌混凝土生产质量管理技术规程（DBJT 15-74-2021 ）》的内容（少1项，扣1分）； 2、试验室管理制度不得少于《预拌砂浆混凝土及制品企业试验室管理规范》（DBJT 15-104-2015 ）的内容(少1项，扣1分)； 3、管理制度应及时更新，符合企业现有发展实际情况（人员变动未及时更新，每1人扣1分；规范更新后，有关制度未及时更新，每处扣1分）； 4、企业文化及质量、安全宣传场所不得少于10处（少1处，扣1分）； 5、企业应与有资质的垃圾处理企业签订固废处置合同。
原材料管理（15分） | 3、原材料、试验室、生产过程等台账情况 | 现场抽查5份涉及企业上半年原材料进货、使用、试验室、生产过程的台账。 1、企业按需提供对应的原材料来源证明、质检证明（合格证）（无法提供的，每批次扣5分）； 2、按需提供对应的送货单（无法提供的扣5分，船号、车牌号经核对与实际不符的，每批次扣5分）； 3、台账种类是否完整，符合《预拌混凝土生产质量管理技术规程（DBJT 15-74-2021 ）》要求（缺少1项扣2分；台账未签字每处扣1分；台账未如实记录的，每处扣5分）； 4、原材料进货台账存放位置填写是否明确，应具体到堆场仓号，粉料罐罐号（不明确的，扣3分）； 5、现场标识标牌进场信息与台账是否一致（发现1处，扣1分）； 6、建立危险化学品管理制度，及危化品使用台账（未建立相关管理制度及台账的扣5分，台账登记不完整的扣2分）。
| 4、原材料及试件自检、送检情况 | 现场抽查企业上半年中5天原材料、试块自检情况，上半年全部原材料、试块送检情况。 1、五大原材料(水泥、砂、石、掺和料、外加剂）是否按照规范要求的进行检验（未按要求进行检验，每批次扣5分）； 2、五大原材料是否存在未检先用情况（存在未检先用，每批次扣5分）； 3、原材料检验是否按照最新规范标准进行检验（未进行检验，每批次扣5分）； 4、五大原材料每月送检不少于1次（不包含监督抽检）（少1次，扣1分）； 5、每月生产的各种混凝土强度等级立方体抗压试块送检不少于3组,送检时间应跟生产情况一致（少送检1个强度等级，扣2分；送检时间与生产不一致，扣5分）； 6、平行送检报告应及时上传至监管系统（未及时上传的，发现1项，扣1分）。
| 5、堆场管理 | 现场查看企业堆场、粉料仓等标识标牌内容填写、原材料堆放、场地积水情况。 1、粉料仓标识是否清晰，内容是否符合《预拌混凝土生产质量管理技术规程（DBJT 15-74-2021 ）》要求（料仓无标牌或有标识标牌但内容不全，每处扣1分）； 2、堆场是否硬化、排水是否通畅、是否有效分割及标识（未硬化、场地积水，扣2分；原材料混堆，扣5分）； 3、堆场是否存放石粉等禁止使用的原材料（扣5分）。
试验室管理（15分） | 6、设备及标准物质 | 现场查看试验室仪器设备和试验所需物质和材料。抽查5台仪器设备的使用记录。 1、仪器设备是否齐全、运行良好(缺少或不能使用，每台扣2分)； 2、仪器设备是否在检定（或校准）有效期内，按要求进行标识；(已检定未标识，每台扣1分；未检定校准，每台扣5分) 3、试验所需的试验物质和试验材料（水泥用标准砂、外加剂专用基准水泥、粉煤灰专用基准水泥、AgNO3标准溶液、NaCl标准溶液、亚甲蓝溶液、盐酸等）齐全，并在有效期内(缺1项，扣2分)； 4、设备使用记录填写是否齐全、规范（扣2分）。
| 7、试验室环境和监控视频 | 现场查看试验室环境和监控视频运行情况。 1、试验室是否保持环境及设备整齐清洁（明显有杂物的，每处扣2分）； 2、设备未放置在相应的试验现场的（每台（件）扣2分）； 3、养护室、养护箱、养护池的温湿度是否符合要求，标养室内部应设置温度和湿度仪（标养室试块表面湿度明显不符合要求的 扣5分；标养室内部未放置温度和湿度仪，但试块表面温湿度符合的，扣2分）； 4、单独的养护池应放置温度仪器（未放置温度计的，每处扣2分）； 5、养护记录是否完整（缺少记录，每次扣1分）； 6、养护室是否存在重大安全隐患，是否使用安全电压（每发现1处，扣5分）； 7、试验室视频是否正常运行，监控能覆盖全部试验仪器，本地存储要有半年以上；（未正常运行 扣5分，未能全覆盖的，扣5分，本地存储每少一个月扣1分）。
| 8、试验室检测、留样管理 | 现场查看试验操作规程上墙情况，抽查一个月原材料留样情况，抽查5份原材料检测报告，现场抽查1个试验人员试验能力1项。 1、试验操作规程应上墙，内容应根据规范要求及时更新（ 每缺少或未更新1处，扣1分）； 2、留样品种、数量、时限是否按规范要求进行留样，其中送检样品的应留双倍复检量（留样数量每少1个，扣1分）； 3、原材料检测原始记录数据应符合实际（填写数据明显不符合实际的，扣10分）； 4、记录、报告的签名和修改应符合要求（明显存在代签名的，扣5分；修改不符要求的，每份扣2分）； 5、混凝土抗压、抗渗、砂、石坚固性、水泥氯离子、外加剂含固量、水泥细度等相关试验未按规范规定的时间进行检测；（不符合按规范规定的试验步骤进行检测时间类的，扣5分）； 6、试验人员试验能力不符合要求的。（检测人员完全不清楚标准或不懂操作扣10分；检测人员对标准的理解基本正确，但操作设备存在问题，扣5分；检测人员对标准的理解基本正确、操作设备基本熟练，扣2分；检测人员对标准的理解正确、操作设备熟练不扣分）。
生产 过程 控制（25分） | 9、配合比管理 | 现场抽查配合比资料。 1、试验室是否每季度对生产用的配合比进行1次验证试验（未验证且用于生产的，每个配合比扣5分）； 2、配合比设计是否未充分考虑原材料变化（如现场使用机制砂或其他原材料配合比不能体现的、，扣10分）； 3、配合比设计需将计算书作为计算依据（无计算书，每个配合比扣5分，计算书内容不完整的，扣2分）； 4、配合比验证使用的原材料未检先用的，如外掺的膨胀剂等添加剂必须要有第三方检测机构出具的检测报告（每个配合比扣2分）； 5、配合比验证记录信息应齐全，不得存在漏项等情况（每处扣1分）； 6、配合比的使用应有专人负责，必须经企业技术负责人批准后方可使用（技术负责人未签字及使用的，每个配合比扣5分）； 7、混凝土下料单的配合比和混凝土理论配合比保持一致性（不一致的，扣10分）； 8、配合比相关参数设计应符合《普通混凝土配合比设计规程》（JGJ 55-2011)（不符合规范要求的，每个配合比扣5分）。
| 10、生产控制记录 | 现场抽查企业生产控制记录文件。 1、仪器设备使用维修、计量系统自检记录、砂含水率检验、石含水率检验、外加剂比重检验、搅拌时间记录、混凝土生产配合比调整、混凝土生产前配合比检查、混凝土配合比输入交接、交接班、调度工作异常情况分析表、日产量、生产废水和废浆处置或循环利用记录、固体废弃物消纳等记录情况（每1项，扣2分）； 2、生产设备是否缺失检定证书或超过检定有效期（每有1台设备超期扣5分）； 3、生产计量误差是否符合规范要求（每有1处不符合规范扣1分）。
| 11、混凝土出厂检验 | 现场抽查5份混凝土取样记录，查看对应的抗压、抗渗、氯离子检测试验报告情况。 1、混凝土取样记录是否完整（缺少记录的，每批次扣2分）； 2、是否按照规范要求做好混凝土出厂检测（未做检测或检测不符合规范要求的，每批次扣5分）； 3、混凝土抗压强度、抗渗试块和氯离子检验是否按规范要求及时足量取样并按照规范要求做好混凝土抗压强度、抗渗、氯离子检验工作(未按规范要求及时足量取样的，每批次扣5分；不符合规范要求的，扣5分；)。
| 12、东莞市预拌混凝土质量动态监管信息系统管理、数据上传等情况 | 现场抽查混凝土监管系统信息填报情况。 1、管理系统填报内容信息（企业信息、生产信息、料仓、粉料仓信息等）是否完整、属实（发现1处，扣1分）； 2、查看企业工控系统，生产数据是否与监管系统一致（不一致，每个生产任务单扣5分）； 3、监管系统出具报告是否与纸质资料一致；（不一致扣5分） 4、黑匣子离线未及时修复，且该生产线有生产数据的（每条生产线扣5分）。
文明、绿色生产（5分） | 12、东莞市预拌混凝土质量动态监管信息系统管理、数据上传等情况 | 现场查看搅拌站场地环境情况。 1、搅拌楼环境情况（扣2分）； 2、饭堂环境卫生情况（扣2分）； 3、场区环境及绿化达标情况（扣2分）； 4、现场绿化与平面图是否相符（扣2分）； 5、搅拌运输车辆是否保持车辆整洁，车牌等信息是否清晰（每台车，扣1分）； 6、厂区内部环境及道路是否有扬尘、积水等情况（扣2分）； 7、因扬尘、环保问题被有关部门通报的（扣5分）； 8、获评省绿色生产达标等级、绿色建材证书的（一星级加1分，二星级加3分，三星级加5分，绿色建材证书2分，该项额外加分封顶5分）。
安全 生产（15分） | 14、检查范围：1.搅拌车管理制度；2.企业安全运输会议开展情况；3.搅拌车安全检查；4、搅拌车司机安全培训；搅拌车超限超载管理情况；搅拌车风险提示卡制作；搅拌车行驶路线。 | 现场检查企业制度、会议、培训资料，随机抽查5辆搅拌车的出场、是否按照风险提示卡路线行驶情况。 1、未建立搅拌车管理制度的（扣5分）； 2、是否按照规定安装合格的超限超载检测、监控等设备。（未安装 扣5分） 3、未开展企业安全运输会议的（扣5分）；会议签到表、照片、纪要等材料（每缺一样扣2分）； 4、未开展搅拌车安全检查的（扣5分）； 5、未开展搅拌车司机安全培训的（扣5分）；培训签到表、照片、培训课件等材料（每缺一样扣2分）； 6、搅拌车应安装右侧盲区雷达（未安装或不能正常运行的，一辆扣3分）； 7、是否落实搅拌车出场登记，确保出场搅拌车通过地磅，无超载出场；（未落实 扣3分） 8、每个项目是否固定运输路线并按要求制作交通安全风险提示卡，（未制作交通安全风险提示卡的，一个项目扣3分）； 9、是否严格按照风险提示卡按照路线行驶。（未按照路线行驶 扣3分）。
| 15、检查范围：1.安全规章制度情况；2.日常安全检查；3.厂区内生产、生活的设备设施以及各类建筑物、构筑物使用安全；4.车辆交通安全 | 抽查企业安全生产相关资料。 1、未设置专职安全员或未设置安全部门的（未设置，扣5分）； 2、是否建立企业安全生产相关制度（安全生产管理制度、生产责任制、企业日常安全管理规章制度、岗位安全操作规程、安全生产投入保障制度）（未建立，扣5分）； 3、是否制定合法装载全流程管控措施，并纳入企业的安全生产规章制度和操作规程。（未制定的 扣5分） 3、是否明确部门、人员的安全生产职责，明确安全生产目标（扣2分）； 4、是否建立并完善安全生产检查台账（扣2分）； 5、是否落实安全生产日常检查（扣2分）； 6、对查出的安全隐患，是否落实整改，形成闭环（每有1次未整改，扣2分）； 7、是否定期对厂区内各类建筑物、构筑物、生产、生活的设备设施及防护装置进行检查、保养和维修工作（未开展检查 扣5分，未形成隐患整改闭环，每项扣2分）； 8、是否对无产权证书的各类建筑物、构筑物进行结构安全鉴定，鉴定报告是否过期（报告过期的，每份扣5分）； 9、场区内建筑物有重大结构改变，应重新鉴定（未鉴定的，每份扣5分）； 10、混凝土搅拌车因野蛮开车、超速超载、疲劳驾驶、肆意违法违章等不安全驾驶行为被交通部门通报的（每通报1次，扣5分）； 11、半年内有无发生生产厂区及车辆亡人事故，是否及时配合应急管理、交通运输、交警等部门开展安全事故调查处理工作。（发生亡人事故的，主责及以上的扣10分，同等责任扣5分）。
实体抽芯质量（10分） | 16、季度实体抽芯合格情况 | 依据混凝土实体抽芯数据打分。 1、季度抽芯合格率100%的，该项得10分；合格率90%以下的，该项得0分，中间线性插值得分； 2、低于设计强度两个等级且低于80%设计强度的（每一个芯样扣5分）； 3、低于设计强度一个等级的（每个芯样扣2分）。
合同备案情况（5分） | 17、合同备案 | 1、是否按要求执行销售合同备案制度（由协会提供相关资料）。
检查人员（签名） 市监督站： 镇街： |  |  |  | 总分：