附件4：

东莞市农民安居房施工在用井架物料提升机专项检查表
	工程名称
	
	工程地点
	

	施工单位
	
	建筑面积
	

	产权单位
	
	施工进度
	

	设备数量
	         台 
	设备安装高度
	

	序号
	检查内容
	检查结果
	情况说明

	1
	现场是否提供设备合格证
	是□ 否□
	

	2
	设备是否超过使用年限
	是□ 否□
	

	3
	现场是否有设备铭牌
	是□ 否□
	

	4
	是否按规定委托第三方具有相应资质的检测单位检测合格并取得检测报告
	是□ 否□
	

	5
	定期检查记录是否齐全
	是□ 否□
	

	6
	司机是否持有效的特种作业操作资格证上岗作业
	是□ 否□
	

	7
	设备的地基基础承载力和变形是否满足要求
	是□ 否□
	

	8
	设备的架体、传动系统、吊笼立柱、上下承载梁和附墙架等主要受力构件是否有明显变形、可见裂纹、开焊和严重锈蚀、磨损等缺陷
	是□ 否□
	

	9
	安全装置是否齐全有效，包括但不限于断绳保护装置、安全停层装置、紧急断电开关、缓冲器、吊篮安全门等。
	是□ 否□
	

	10
	设备侧面是否设置围护，高度是否大于1.5m
	是□ 否□
	

	11
	架体外侧是否用立网进行封闭防护
	是□ 否□
	

	12
	卷扬机或曳引机是否设置防护围栏和防雨棚
	是□ 否□
	

	13
	吊笼的前、后两个方向是否均装设安全门，安全门应定型化、工具化
	是□ 否□
	

	14
	吊笼的明显部位是否设置限载标志、禁乘标志等
	是□ 否□
	

	15
	是否设置附墙或缆风绳
	是□ 否□
	

	16
	是否设置专用开关箱并符合施工用电的规定
	是□ 否□
	

	17
	设备钢丝绳固定U型卡扣数量不少于4个
	是□ 否□
	

	
	检查发现的其它问题：



	检查意见
	□经检查，基本符合要求。

□经检查，存在一般安全隐患，责令限期整改（文书编号：                  ）

□经检查，存在重大安全隐患，责令暂时停止施工（文书编号：                  ）

施工单位：

检查人员：                                      检查日期：


