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大跨度公共建筑安全隐患排查表
	1.基本情况

	____市____镇(街道、园区)______村(社区)____________________路(街、巷)____号栋

	房屋安全责任人（所有权人/使用人/代管人）
	

	联系人及电话：

	房屋基本信息
	建筑层数：____层
	建筑面积：__________平方米
	
建造时间：____年

	屋盖最大跨度
	___米
	

	建筑用途
	□学校□体育场馆 □文化场馆□医疗机构□大型商业□办公综合体
□工业厂房□经营性自建房 □其他：____

	是否办理不动产权证
	□是 □否  
	是否通过竣工验收
	□是 □否  

	2.建设情况

	结构类型
	□钢筋混凝土结构 □钢结构 □桁架 □网架 □其他：____

	3.排查情况

	改扩建改造情况
	是否存在改动竖向承重构件行为
	□是 □否

	
	是否存在地面扩建行为
	□是 □否

	
	是否存在屋面违规加建大跨度屋面
	□是 □否

	使用功能变更
	实际使用功能与原设计是否一致
	□一致 □不一致

	
	是否由仓储（厂房）变更为文体、培训等人员密集场所
	□是 □否 不涉及

	荷载变化情况
	屋面是否存在违规堆载或增设大型设备
	□是 □否

	
	楼面是否存在超设计荷载堆放物品或增设大型设备
	□是 □否

	构件变形与损伤
	竖向承重构件是否存在较大侧向偏移
	□是 □否

	
	水平构件（梁、屋架）是否存在明显下挠变形
	□是 □否

	
	钢结构构件是否存在屈曲变形
	□是 □否 □不涉及

	
	混凝土构件是否存在开裂、剥落
	□是 □否 □不涉及

	
	钢筋是否存在外露、锈蚀
	□是 □否 □不涉及

	
	钢构件是否存在锈蚀、破损
	□是 □否 □不涉及

	钢结构构造连接
	节点连接存在裂纹、脱焊
	□符合 □不符合 □不涉及

	
	螺栓连接是否松动、缺失
	□符合 □不符合 □不涉及

	
	支座节点是否完好、有无位移
	□符合 □不符合 □不涉及

	4.隐患判定与处置意见

	主要隐患描述
	













	处置意见
	□限期整改 □委托专业机构鉴定 □停止使用□其他

	整改措施建议
	


















	排查人员：　　　　　　　　　　　（签字）
	排查人员单位：　　　　　　　　　　　　

	房屋安全责任人（签字）：　　　　　　　　　　　　　　　　
	核查时间：　　　　　　　　　　　　　　  


1.本表适用于东莞市行政区域内大跨度公共建筑的安全隐患排查。
2.排查人员应根据现场实际情况如实填写，确保排查结果真实、准确。
3."检查结果"栏请在对应选项上打"√"。
4.排查中发现重大安全隐患的，应立即上报并采取应急措施。
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