附件1

大跨度公共建筑安全隐患排查表

| 1.基本情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ____市____镇(街道、园区)______村(社区)____________________路(街、巷)____号栋 |  |  |  |  |  |
| 房屋安全责任人（所有权人/使用人/代管人） |  |  |  | 联系人及电话： |  |
| 房屋基本信息 |  | 建筑层数：____层 |  | 建筑面积：__________平方米 | 建造时间：____年 |
| 屋盖最大跨度 |  | ___米 |  |  |  |
| 建筑用途 |  | □学校□体育场馆 □文化场馆□医疗机构□大型商业□办公综合体 □工业厂房□经营性自建房 □其他：____ |  |  |  |
| 是否办理不动产权证 |  | □是 □否 |  | 是否通过竣工验收 | □是 □否 |
| 2.建设情况 |  |  |  |  |  |
| 结构类型 |  | □钢筋混凝土结构 □钢结构 □桁架 □网架 □其他：____ |  |  |  |
| 3.排查情况 |  |  |  |  |  |
| 改扩建改造情况 | 是否存在改动竖向承重构件行为 |  |  | □是 □否 |  |
|  | 是否存在地面扩建行为 |  |  | □是 □否 |  |
|  | 是否存在屋面违规加建大跨度屋面 |  |  | □是 □否 |  |
| 使用功能变更 | 实际使用功能与原设计是否一致 |  |  | □一致 □不一致 |  |
|  | 是否由仓储（厂房）变更为文体、培训等人员密集场所 |  |  | □是 □否 不涉及 |  |
| 荷载变化情况 | 屋面是否存在违规堆载或增设大型设备 |  |  | □是 □否 |  |
|  | 楼面是否存在超设计荷载堆放物品或增设大型设备 |  |  | □是 □否 |  |
| 构件变形与损伤 | 竖向承重构件是否存在较大侧向偏移 |  |  | □是 □否 |  |
|  | 水平构件（梁、屋架）是否存在明显下挠变形 |  |  | □是 □否 |  |
|  | 钢结构构件是否存在屈曲变形 |  |  | □是 □否 □不涉及 |  |
|  | 混凝土构件是否存在开裂、剥落 |  |  | □是 □否 □不涉及 |  |
|  | 钢筋是否存在外露、锈蚀 |  |  | □是 □否 □不涉及 |  |
|  | 钢构件是否存在锈蚀、破损 |  |  | □是 □否 □不涉及 |  |
| 钢结构构造连接 | 节点连接存在裂纹、脱焊 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |  |
|  | 螺栓连接是否松动、缺失 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |  |
|  | 支座节点是否完好、有无位移 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |  |
| 4.隐患判定与处置意见 |  |  |  |  |  |
| 主要隐患描述 |  |  |  |  |  |
| 处置意见 | □限期整改 □委托专业机构鉴定 □停止使用□其他 |  |  |  |  |
| 整改措施建议 |  |  |  |  |  |
| 排查人员： （签字） |  |  | 排查人员单位： |  |  |
| 房屋安全责任人（签字）： |  |  | 核查时间： |  |  |

1.本表适用于东莞市行政区域内大跨度公共建筑的安全隐患排查。

2.排查人员应根据现场实际情况如实填写，确保排查结果真实、准确。

3."检查结果"栏请在对应选项上打"√"。

4.排查中发现重大安全隐患的，应立即上报并采取应急措施。