项目需求书
一、项目内容
为东莞市住房和城乡建设局提供并安装一批甲级防火门，同时封堵两个门洞。供应商需按《项目货物清单》提供货物，并负责在规定时间内在指定地方完成安装等相关服务。
2、 费用预算及报价要求
（一）预算费用：17,000元；
（二）报价要求：最高限价为17,000元。
项目总额报价应包含货款、运输费、材料费、人工费、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。
三、供应商资格条件
（一）参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，供应商须符合以下条件：
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina .gov.cn)“严重失信主体名单”“失信被执行人”“重大税收违法失信主体”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间）。
（二）具有有效期内的相关货物销售的营业执照。
（三）本项目不接受联合体参与，不能转包。
四、项目货物清单（以下尺寸可能存在偏差，以实测为准）
	[bookmark: _Toc46740436][bookmark: _Toc46392684][bookmark: _Toc46391569]序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量

	1
	甲级防火门
	1、尺寸：1300cm * 2100cm；
2、门框及门板的厚度：门框≥1.5mm厚，门板≥0.8mm厚，门扇≥50mm厚，内填防火材质；
3、执行标准和相关技术不低于甲级防火门国家标准；
4、配套C级锁芯门锁。
	樘
	1

	2
	甲级防火门
	1、尺寸：1400cm * 2050cm；
2、门框及门板的厚度：门框≥1.5mm厚，门板≥0.8mm厚，门扇≥50mm厚，内填防火材质；
3、执行标准和相关技术不低于甲级防火门国家标准；
4、配套C级锁芯门锁。
	樘
	1

	3
	甲级防火门
	1、尺寸：940cm * 2040cm；
2、门框及门板的厚度：门框≥1.5mm厚，门板≥0.8mm厚，门扇≥50mm厚，内填防火材质；
3、执行标准和相关技术不低于甲级防火门国家标准；
4、配套C级锁芯指纹密码锁，带钥匙开锁。
	樘
	1

	4
	甲级防火门
	1、尺寸：980cm * 2100cm；
2、门框及门板的厚度：门框≥1.5mm厚，门板≥0.8mm厚，门扇≥50mm厚，内填防火材质；
3、执行标准和相关技术不低于甲级防火门国家标准；
4、配套C级锁芯门锁。
	樘
	1

	5
	甲级防火门
	1、尺寸：1000cm * 2100cm；
2、门框及门板的厚度：门框≥1.5mm厚，门板≥0.8mm厚，门扇≥50mm厚，内填防火材质；
3、执行标准和相关技术不低于甲级防火门国家标准；
4、配套C级锁芯门锁。
	樘
	3

	6
	材料及人工费用
	1、 拆装原房门挡水板；
2、拆除原房门及门框；
3、安装新门及门框：新门框内注浆、填实、门边水泥沙及腻子油漆修补、地脚线修补等，保证防火门牢固美观；
4、为另外两扇防火门更换C级锁芯门锁；
5、封堵两个门洞：尺寸均为980cm*2100cm,砌120墙，双面批荡、刮腻子粉、打磨、刷2遍油漆。
	项
	1


五、质量保证及售后服务
[bookmark: _Toc67641269]（一）供应商所提供货物的质保期按照生产厂家标准。质保期内供应商按照生产厂家的服务标准提供售后服务。
（二）质保期内，非我方人为原因而出现的产品质量问题， 由供应商负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。
（三）保修服务方式均为供应商上门保修，即由供应商派员到使用现场维修，由此产生的一切费用均由供应商负责。
（四）服务响应时间：供应商技术人员接到维修通知后3小时内到达现场。 
六、付款方式
（一）供应商完成供货和安装等相关服务并通过验收后，我方自收到正式发票10个工作日内支付100%合同金额。
（二）鉴于本项目涉及的款项为财政性资金，需严格遵守财政资金支付程序规范；我方在规定时间内提出支付申请手续后即视为已经按时支付，具体到账时间以财政授权支付为准。如因执行程序而使拨款未能及时到位，不视为我方逾期付款，供应商不得以此为由不履行本合同规定的义务，也不得以此追究我方逾期付款的责任。如存在供应商迟延提供发票等请款材料的，则我方的支付期限顺延，因此产生迟延付款的后果由供应商自行承担。
七、保密责任与义务
供应商在订立合同、合同履约过程中，知悉的政府信息、商业秘密或者其他应当保密的信息，不得泄露或者不正当地使用；泄露、不正当地使用该商业秘密或者信息，造成我方损失的，应当承担赔偿责任。供应商的保密义务期限为永久，在合同到期或终止后仍然有效。

八、报价材料要求
报价材料必须加盖公章后密封，并在封面上注明投件单位、联系人及联系电话，在封口处加贴封条和加盖公章，未作密封盖章处理或逾期送达的文件将视为无效。报价材料包括：
（一）《营业执照》复印件、法人代表身份证复印件（正、反面）；
（二）报价表（见附件1）；
（三）资格条件承诺函（见附件2）；
（四）供应商信用查询截图（查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn），查询时间截点：采购公告发布之日至响应文件提交截止时间前网页截图。）
（五）法定代表人授权书（模板见附件3,无授权代表可不提供）。
（六）异常低价政策特别告知：对于明显低于市场正常水平的报价，参照财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，未能提供合理解释的将视为无效报价。








[bookmark: _Toc19402]附件1
报价表
 项目名称：东莞市住房和城乡建设局档案库房防火门采购项目
	序号
	名称
	规格要求
	单位
	数量
	单价（元）
	小计  （元）

	1
	甲级  防火门
	1、尺寸：1300cm * 2100cm；
2、门框及门板的厚度：门框≥1.5mm厚，门板≥0.8mm厚，门扇≥50mm厚，内填防火材质；
3、执行标准和相关技术不低于甲级防火门国家标准；
4、配套C级锁芯门锁。
	樘
	1
	
	

	2
	甲级  防火门
	1、尺寸：1400cm * 2050cm；
2、门框及门板的厚度：门框≥1.5mm厚，门板≥0.8mm厚，门扇≥50mm厚，内填防火材质；
3、执行标准和相关技术不低于甲级防火门国家标准；
4、配套C级锁芯门锁。
	樘
	1
	
	

	3
	甲级  防火门
	1、尺寸：940cm * 2040cm；
2、门框及门板的厚度：门框≥1.5mm厚，门板≥0.8mm厚，门扇≥50mm厚，内填防火材质；
3、执行标准和相关技术不低于甲级防火门国家标准；
4、配套C级锁芯指纹密码锁，带钥匙开锁。
	樘
	1
	
	

	4
	甲级  防火门
	1、尺寸：980cm * 2100cm；
2、门框及门板的厚度：门框≥1.5mm厚，门板≥0.8mm厚，门扇≥50mm厚，内填防火材质；
3、执行标准和相关技术不低于甲级防火门国家标准；
4、配套C级锁芯门锁。
	樘
	1
	
	

	5
	甲级  防火门
	1、尺寸：1000cm * 2100cm；
2、门框及门板的厚度：门框≥1.5mm厚，门板≥0.8mm厚，门扇≥50mm厚，内填防火材质；
3、执行标准和相关技术不低于甲级防火门国家标准；
4、配套C级锁芯门锁。
	樘
	3
	
	

	6
	材料及人工费用
	1、 拆装原房门挡水板；
2、拆除原房门及门框；
3、安装新门及门框：新门框内注浆、填实、门边水泥沙及腻子油漆修补、地脚线修补等，保证防火门牢固美观；
4、为另外两扇防火门更换C级锁芯门锁；
5、封堵两个门洞：尺寸均为980cm*2100cm,砌120墙，双面批荡、刮腻子粉、打磨、刷2遍油漆。
	项
	1
	
	

	合计
	[bookmark: _GoBack]           元，人民币大写：



说明：
1、本报价表是项目需求书确定服务范围内的全部内容的价格体现，报价应包含货款、运输费用、材料费、人工费、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。
2、如响应供应商报价超过最高限价的，其响应文件作无效标处理。
3、不提供此表格将被视为没有实质性响应,其响应文件将被拒绝。



                               供应商全称（盖章）：
                                               供应商代表（签字）：                                                                                       日    期：
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附件2

资格条件承诺函 
[bookmark: _Toc16516]
东莞市住房和城乡建设局：
我方参与                                             投标，现郑重承诺，参加本次政府采购活动前三年内：
1、我方符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的资格条件，即：
（1）我方具有独立承担民事责任的能力；
（2）我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）我方参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。
2、到本项目投标截止时间为止，我方未被列入“信用中国”网站（www.creditchina .gov.cn）“严重失信主体名单”“失信被执行人”“重大税收违法失信主体”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间。
3、我方与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。
4、我方不属于公益一类事业单位。

以上承诺如有虚假，愿接受取消我方任何资格（投标/成交/签订合同）及其他任何形式的处理。

供应商全称（盖章） ：
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：
日期：     年    月   日



附件3


法定代表人授权书
东莞市住房和城乡建设局：

             （供应商全称）法定代表人          授权        （全权代表姓名）为全权代表，参加贵局组织的                                          的采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。

          
法定代表人(签字或盖章)：
          供应商全称（公章）：
          日   期：  



附：
授权代表姓名：                               
职务：
详细通讯地址：
电话：










  法定代表人身份证（正反面）：













  授权代表身份证（正反面）：












