附件2

水泥比对试验项目和检验方法

| 比对试验样品 | 比对试验项目 | 检验依据 |
| --- | --- | --- |
| 水泥 | 细度 | 水泥细度检验方法 筛析法GB/T1345-2026 |
|  | 水泥胶砂强度（3天强度、28天强度） | GB/T17671-2021《水泥胶砂强度检验方法》 |