附件2

水泥比对试验项目和检验方法

| 比对试验样品 | 比对试验项目 | 检验依据 |
| --- | --- | --- |
| 水泥 | 比表面积 | 《水泥比表面积测定方法 勃氏法》（GB/T8074） |
|  | 标准稠度用水量、凝结时间 | 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》（GB/T1346） |
|  | 氯离子含量 | 水泥化学分析方法 GB/T176-2025 |
|  | 水泥胶砂强度（3天强度、28天强度） | GB/T 17671-2021《水泥胶砂强度检验方法》 |
|  | 细度 | 水泥细度检验方法 筛析法 GB/T1345-2026 |