附件3：

东莞市在建工程起重机械专项检查表（监管部门检查）

| 工程名称 |  |  | 工程地点 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 监理单位 |  |
| 出租单位 |  |  | 维保单位 |  |
| 设备数量 |  | 塔式起重机 台 施工升降机 台 物料提升机 台 门式起重机 台 汽车起重机 台 | 施工进度 |  |
| 序号 | 检查内容 |  | 检查结果 | 情况说明 |
| 1 | 企业在去年开展安全生产百日攻坚行动和今年复工检查中发现的建筑起重机械安全隐患的整改落实情况 |  | 是□ 否□ |  |
| 2 | 出租单位是否按要求办理备案登记手续 |  | 是□ 否□ |  |
| 3 | 维保单位是否按要求办理备案登记手续 |  | 是□ 否□ |  |
| 3 | 安装（拆卸）单位是否具备相应资质和安全生产许可证 |  | 是□ 否□ |  |
| 4 | 是否按照要求办理产权备案登记、安装（拆卸）告知、使用登记手续 |  | 是□ 否□ |  |
| 5 | 安装（拆卸）方案审批手续是否齐全 |  | 是□ 否□ |  |
| 6 | 是否按照要求进行安全技术交底 |  | 是□ 否□ |  |
| 7 | 是否按照要求进行检测和验收（包括第一道附着检测、最后第一道附着检测和年检等） |  | 是□ 否□ |  |
| 8 | 是否建立建筑起重机械的安全技术档案,将定期检验报告,定期自行检查记录、定期维护保养记录、维修和技术改造记录、运行故障和生产安全事故记录、累计运转记录等运行资料和安装验收资料、制造单位确认的防御台风专版安装使用说明书或者专项技术文件归档 |  | 是□ 否□ |  |
| 9 | 建筑起重机械是否超过使用年限 |  | 是□ 否□ |  |
| 10 | 建筑起重机械是否按规定配置安全装置，起重机械安全装置是否正常运行，设备是否正常运行 |  | 是□ 否□ |  |
| 11 | 施工电梯的防坠器是否过期，其他的安全装置是否有效 |  | 是□ 否□ |  |
| 12 | 负责安装拆卸作业人员是否属于安装(或顶升、拆卸)合同中专业承包单位的合法聘用人员,并持有建筑施工特种作业操作资格证 |  | 是□ 否□ |  |
| 13 | 监理单位有关设备的监理实施细则、旁站监理记录、日常巡视检查记录是否齐全 |  | 是□ 否□ |  |
| 14 | 监理单位对设备存在问题是否及时发出整改或停工通知书，并落实督促整改 |  | 是□ 否□ |  |
| 15 | 建筑起重机械租赁、安装、顶升、拆卸、维护保养是否签订合同,合同条款中是否明确安装、顶升、拆卸、维护保养作业的具体内容,清晰约定各自应承担的安全责任 |  | 是□ 否£ |  |
| 16 | 专业承包单位是否结合建筑起重机械使用说明书的相关要求和施工现场周边作业环境,由专业技术人员负责编制建筑起重机械安装、顶升(包括加节、附墙)、拆卸的专项施工方案,方案是否经本单位技术负责人审批,需专家论证的是否按有关规定要求组织专家对专项施工方案进行论证 |  | 是□ 否£ |  |
| 16 | 专业承包单位是否结合建筑起重机械使用说明书的相关要求和施工现场周边作业环境,由专业技术人员负责编制建筑起重机械安装、顶升(包括加节、附墙)、拆卸的专项施工方案,方案是否经本单位技术负责人审批,需专家论证的是否按有关规定要求组织专家对专项施工方案进行论证 |  | 是□ 否£ |  |
| 17 | 施工总承包、专业承包单位是否制定预防建筑起重机械伤害措施和应急救援预案,配置应急救援物资,组织相关人员进行应急救援培训教育,并开展演练 |  | 是□ 否£ |  |
| 18 | 建筑起重机械安装、顶升(包括加节、附墙)、拆卸作业前,施工总承包、监理单位是否依据安装(或顶升、拆卸)合同,认真审查专业承包单位资质以及特种作业人员的劳动合同社保证明、特种作业资格证等相关资料,并参与对施工作业人员的技术交底 |  | 是□ 否£ |  |
| 19 | 是否按照《关于加强汽车起重机、全路面起重机和随车起重机等流动式起重机械安全管理的通知》（东建质安〔2017〕168号）对汽车起重机进行进场检查和现场监督 |  | 是□ 否£ |  |
| 20 | 汽车起重机是否存在违规加装吊篮的情况 |  | 是□ 否£ |  |
| 21 | 汽车起重机是否存在违规载人的情况 |  | 是□ 否£ |  |
| 22 | 检查发现的其它问题： |  |  |  |
| 检查意见 | □经检查，基本符合要求。 □经检查，存在一般安全隐患，责令限期整改（文书编号： ） □经检查，存在重大安全隐患，责令暂时停止施工（文书编号： ） |  |  |  |
|  | 检查人员： |  |  | 检查日期： 年 月 日 |