特种设备危大工程方案深度

及注意事项

根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(住房城乡建设部令第37号)的规定，专项方案应包括以下内容：

- 工程概况：危大工程概况和特点、施工平面布置、施

工要求和技术保证条件；

- 编制依据：相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及施工图设计文件、施工组织设计等；

- 施工计划：包括施工进度计划、材料与设备计划；

- 施工工艺技术：技术参数、工艺流程、施工方法、操

作要求检查要求等；

- 施工安全保证措施:组织保障措施、技术措施、监测监

控措施等；

- 施工管理及作业人员配备和分工：施工管理人员、专

职安全生管理人员、特种作业人员、其他作业人员等；

- 验收要求：验收标准、验收程序、验收内容、验收人

员等；

- 应急处置措施；

- 计算书及相关施工图纸。

- 涉及到特种设备安装附着，须提供以下相应附件：

- 塔式起重机的安装、附着顶升、拆卸方案应分开编制，一机一档，方案须有以下资料：

- 施工单位资质证书；

- 安装单位资质证书；

- 安装单位生产许可证；

- 租赁公司资质证书；

- 产品说明书；

- 生产厂家资质证书；

- 产品合格证；

- 产品检验报告；

- 作业人员特种作业操作资格证；

- 附墙杆件产品合格证；

- 设计单位对主体结构附着点受力验算的文件（盖设计单位公章）；

- 塔式起重机附着计算书（盖生产厂家公章）。

注：当项目有多台塔式起重机的方案需要专家论证时，项目提交论证的方案可分册汇总，每册一个方案。所有成册的方案可一次性提交。

- 施工升降机的安装、加节、拆卸方案应分开编制，一机一档，方案须有以下资料：

- 施工单位资质证书；

- 施工单位安全生产许可证；

- 安装单位资质证书；

- 安装单位生产许可证；

- 租赁公司资质证书；

- 产品说明书；

- 生产厂家资质证书；

- 产品合格证；

- 产品检验报告；

- 作业人员特种作业操作资格证；

- 附墙杆件产品合格证；

- 设计单位对主体结构附着点受力验算的文件（加盖设计单位公章）；

- 附墙架附着结构的计算书（加盖生产厂家公章）。

注：当项目有多台塔式起重机的方案需要专家论证时，项目提交论证的方案可分册汇总，每册一个方案。所有成册的方案一次性提交即可。

- 附着式升降脚手架安装施工方案须有以下资料：

- 施工单位资质证书；

- 施工单位安全生产许可证；

- 安装单位资质证书；

- 安装单位生产许可证；

- 租赁公司资质证书；

- 产品说明书；

- 生产厂家资质证书；

- 产品合格证；

- 产品检验报告（型式试验）；

- 产品评估证书；

- 作业人员特种作业操作资格证；

- 设计单位对主体结构附着点受力验算的文件（加盖设计单位公章）；

- 补充爬架平面布置图，标注塔吊、施工升降机、上下楼梯等布置；补充每片爬架的平面设计、剖面及立面设计，其构件设计应满足检验报告及计算的要求，不能大于检验报告及计算的取值。

- 计算书附件，根据不同工程特点，应不限于以下内容：

- 补充竖向主框架的结构及构件强度、稳定承载力等计算；

- 补充底部平面钢架的结构及构件强度、稳定承载力等计算；

- 完善不同工况的相关计算书；

- 导轨及导轨与架体连接螺栓受力计算；

- 防坠装置及构件连接设计计算；

- 抗倾覆验算；

- 各类附墙支座及构件连接设计计算；

- 附着支座和升降支座穿墙螺栓强度计算；

- 升降机构及吊点与构件连接设计计算；

- 升降支座及构件连接计算；

- 架体及附着支座特殊结构处的设计计算；

- 附着、升降支座支承结构承载力计算和设计复核确认等等。

- 吊篮安装拆卸施工方案须有以下资料：

- 施工单位资质证书；

- 施工单位安全生产许可证；

- 安装单位资质证书；

- 安装单位生产许可证；

- 租赁公司资质证书；

- 产品说明书；

- 生产厂家资质证书；

- 产品合格证（含安全锁标定）；

- 产品检验报告（型式试验）；

- 作业人员特种作业操作资格证；

- 非标吊篮的设计计算和施工图纸；

- 非标吊篮的厂家复核确认；

- 吊篮支架支承结构设计单位复核确认函；

- 吊篮设计各层布置平面图；

- 吊篮落地（停层）平面图；

- 剖面图和使用全高剖面图；

- 吊篮安全绳固定点剖面图；

- 计算书（钢丝绳荷载计算应采用JGJ 202-2010的5.2.3公式）。

注：当吊篮方案与幕墙同时送审，吊篮方案应单独分册（可汇总提交），须由有资质单位编制并审核。

- 铝膜方案须有以下资料（应不限于以下内容）：

- 梁板模板布置图；

- 梁板立杆水平杆布置图；

- 墙柱斜支撑的布置图和大样图；

- 楼梯模板立杆布置图；

- 梁板模板典型部位全高剖面图；

- 柱梁板楼梯模架施工平面布置图、纵横剖面图，大样图；

- 计算书，应不限于以下内容：

  - 梁板立杆承载力和稳定性计算；

  - 梁板最大尺寸模板的计算；

  - 梁板转角处模板的计算；

  - 墙柱模板围檩设计计算。