附件：

东莞市既有建筑改变使用功能规划消防联合审查管理办法（试行）

（征求意见稿）

- 第一条 为进一步优化营商环境，支持既有建筑合理利用，有序开展既有建筑消防设计审查、消防验收和消防验收备案各项工作，提高审查效率，依据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于持续推进城市更新行动的意见》《中华人民共和国城乡规划法》《中华人民共和国消防法》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住建部令第58号）等有关规定，结合《东莞市优化营商环境优化条例》有关要求和我市实际，制定本办法。

- 第二条 本市行政区域内，既有建筑改造利用工程依法开展消防设计审查、消防验收、消防验收备案和抽查工作的，适用本办法。符合原规划用途，仅对建筑内部的装饰装修、调整布局不属于既有建筑改变使用功能。

- 本办法所称建筑物改变使用功能是指将办理土地、规划等手续时确定的规划用途改变，或者在同一规划用途下将建筑内部经营业态、设计功能调整的建设行为。

- 第三条 本办法通过正、负面清单的形式进行管理，依据土地使用权属证明、《不动产权证书》《建设工程规划许可证》以及主体工程消防设计审查验收文书等综合判定既有建筑所在地块及建筑自身使用功能。严格控制对城市规划和周边环境、安全有严重影响的项目。

第四条 （正面清单）以下建筑业态调整，在不变更房屋（历史建筑、文物保护建筑除外）证载用途的前提下，不增加建筑面积、建筑总高度、建筑层数，不涉及修改建筑外立面，不影响建筑结构安全的，免于申领建设工程规划许可证。住房和城乡建设主管部门依程序办理消防设计审查验收或者备案。

（一）商业建筑内部业态调整或调整为办公用途，包括：

1.商场及商铺（服装及小商品市场、百货、零售、超市、便利店等）；

2.餐饮（奶茶冷饮、茶馆、咖啡、小吃、轻食、饭馆、餐厅等）；

3.娱乐（酒吧、KTV、剧院、音乐厅、电影院、歌舞厅、网吧、影视城、电子游艺厅、棋牌、桌游、剧本杀、密室逃脱等）；

4.住宿（宾馆、旅馆）；

5.公用设施营业网点（移动通讯营业厅、有线电视营业厅、供水供电营业网点、金融保险、银行网点等）；

6.配套商业（中西药店、书报、洗车店、机动车饰品店、洗染店、洗衣干洗、健身房、照相馆、理发美容点、洗浴场所、保健养生、物流营业网点等）；

7.无治疗功能的月子中心，教育培训机构，整体改造或改造后相对独立的接送站等；

8.整体改造或改造后相对独立的医疗机构（宠物医院，诊所、眼科、口腔、体检等不含病房功能和洁净手术部的门诊类型医疗机构）；

9.其他（艺术传媒、研发设计、技术服务、地产中介、家政等）。

- （二）办公（行政办公及工业、研发办公除外)建筑(裙房或非超高层建筑主体）调整为商业用途，包括：

1.商场及商铺（服装及小商品市场、百货、零售、超市、便利店等）；

2.餐饮（奶茶冷饮、茶馆、咖啡、小吃、轻食、饭馆、餐厅等）；

3.娱乐（酒吧、KTV、剧院、音乐厅、电影院、歌舞厅、网吧、影视城、电子游艺厅、棋牌、桌游、剧本杀、密室逃脱等）；

4.住宿（宾馆、旅馆）；

5.公众服务营业网点（移动通讯营业厅、有线电视营业厅、供水供电营业网点、金融保险、银行网点等）；

6.配套商业（中西药店、书报、洗车店、机动车饰品店、洗染店、洗衣干洗、健身房、照相馆、理发美容点、洗浴场所、保健养生、物流营业网点等）；

7.教育培训机构；

8.其他（艺术传媒、研发设计、技术服务、地产中介、家政等）。

（三）工业、仓储建筑不涉及提高生产或储存物品火灾危险性等级的功能调整或者互换；

（四）既有建筑因消防要求需增加室外疏散钢梯、室外消防疏散口和地面成品水箱等设施及构筑物，增设设施及构筑物位于建筑自身用地红线范围内、增设位置不临城市主干道且不会对周边建筑防火间距以及市政道路、消防通道的使用产生不良影响的；

（五）城镇老旧小区既有建筑活化利用项目，在符合市、镇老旧小区改造实施方案的前提下，不改变建筑面积、总高度、层数、外立面和不影响建筑安全的，且符合《广东省人民政府办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的实施意见》等相关规定的；

（六）其他同一规划用途下建筑内部经营业态的调整。

第五条 （负面清单）下列建筑使用功能变更严重影响城市规划和周边环境，住房和城乡建设主管部门依法不予受理消防设计审查验收或者备案：

（一）未经批准擅自将非住宅建筑改为住宅建筑的；

（二）利用住宅建筑改为有安全、噪声、光、油烟污染问题、严重影响周边环境的项目，包括：餐饮、机械加工、建材库房、宠物医院、娱乐场所、棋牌室、健身房、游泳馆等；

（三）未经批准擅自将建筑用途转为易燃易爆、危险物品生产加工存储、危废存储等功能的；

（四）公共配套设施如社区用房、物管用房、农贸市场等改作他用的；

（五）未经批准擅自将地下车库、人防工程、交通通道改作他用的；

（六）未经批准擅自封闭架空层、增加隔层等增加建筑面积进行使用的；

（七）利用2019年12月12日之后建成的违法建筑整体或部分进行使用的；

（八）未经批准擅自将各类办公建筑、旅店建筑等改为公寓居住建筑的；

（九）其他明显与建设工程规划许可用途不符的。

第六条 在符合国土空间详细规划和国家相关设计规范的前提下，可结合实际对老旧小区补建社区嵌入式服务设施适当放宽规划条件要求。利用存量建筑改造建设非营利性公共服务设施的社区嵌入式服务设施，可依据《东莞市社区嵌入式服务设施建设工程实施方案》有关规定，享受5年内不改变原有用地主体和规划条件的支持政策。

第七条 改变建筑使用功能并需要变更土地性质或不动产登记使用性质的，应当按相关程序完善土地、规划等手续后再申请消防设计审查验收或备案手续。

第八条 除本办法第四条、第五条规定以外的建筑改变使用功能的，或既有建筑改建涉及建筑物综合多种具体业态、使用功能等难以判断的情形，建设单位在投资建设前应按照规定变更规划许可或者书面征求规划主管部门意见，规划主管部门应予以回复。

第九条 既有建筑调整使用功能的建设工程依法需要办理施工许可、施工图审查、限额以下小型工程开工信息录入等手续时，按现行相关规定执行。对正面清单内的既有建筑改造工程施工许可，可以原建筑建设工程规划许可证办理。

第十条 建设单位或者个人进行既有建筑使用功能调整，申请前应由属地镇街（园区）或者由镇街委托村（社区）、第三方等单位进行公示（商业建筑内部业态调整可不公示），充分听取相关利害人意见，并按照民事法律、法规的规定，处理好涉及的相邻权关系并负责处理由此引发的相邻权矛盾，不得侵害他人合法权益。

第十一条 本办法自2025年X月X日起施行，有效期三年。

国家、省另有规定的，从其规定。

依据《广东省建设工程消防设计审查疑难问题解析》第5.1条，室内装修工程是指既不存在扩建、改建，不改变所装修房间或空间的原有建筑使用功能，也不改变防火分区和减少安全疏散设施的情形下，对建筑内部进行改造或装饰的建设工程。

根据《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发〔2020〕23号）以及《关于印<发东莞市老旧小区改造工作实施方案>的通知》（东建房〔2022〕1）有关规定，我市当前重点改造2000年底前建成的住宅小区。对于70％以上楼栋建成于2000年以前、其余楼栋建成于2005年底前的住宅小区，可纳入老旧小区范围一并实施改造。计划征收拆迁和纳入棚改范围的小区（含单栋住宅楼）不得作为改造对象。

东莞市发展和改革局 东莞市住房和城乡建设局 东莞市自然资源局联合印发《关于印发<东莞市社区嵌入式服务设施建设工程实施方案>的通知》（东发改〔2025〕75 号 ）有关规定，按照“补改、转型、划转、配建”原则，分类拓展社区嵌入式服务设施场地空间。