## 社会公众
附件
公开征求意见采纳情况表
序号 | 单 位（企业） | 意见建议 | 采纳情况 | 理由 | 备注
1 | 东莞市大业施工图审查有限公司 | 一、现在有很多项目由原来的办公和商业功能改为养老、护理院等功能；闲置的工业与民用建筑改为社区服务设施的；建议纳入证明清单。 | 部分采纳 | 第五条第（一）项第 7 点拟修改为“无治疗功能的月子中心，职业、儿童教育培训机构(非特种作业类)，整体或局部改造后相对独立的午托、日托服务”，并拟增加正面清单条款“（三）具备合法建设手续的商业办公建筑、学校、医院，经市级有关行业主管部门核定，按规定整体或局部改造为相对独立的养老、托育、幼儿园功能用房”。原第六条拟修改为“ 政府利用既有建筑改造建设社区嵌入式服务设施作为非营利性公共服务设施，符合以下条件的，可依据《东莞市社区嵌入式服务设施建设工程实施方案》有关规定，享受5年内不变更原有土地用途的支持政策。住房城乡建设部门可以原建设工程规划许可文件，依程序办理建设工程消防设计审查验收或者备案：.......”。
2 |  | 二、在正面清单中，商业可以改为酒店及月子中心、医疗机构，办公可以改为商场、电影院、酒店等功能业态，然而各种功能业态在设计规范上均有不同程度的差异，请明确在调整功能业态后，应如何把握设计规范上的执行问题，如是否应该按最新的规范执行，在此基础上，是否仅满足消防上的要求，还是还要执行强制性规范，或者要求所有应字条文的要求？ | 部分采纳 | 拟增加条款 “既有建筑改造，应当满足国家工程建设技术标准的要求。鼓励改造实施单位委托符合国家规定条件的技术服务机构在项目实施改造前开展消防安全可行性评估、结构安全评估，在项目建设中提供全过程消防咨询，在竣工验收阶段辅助改造实施单位开展消防查验。”。改造实施单位通过专业技术赋能，减少或避免投资决策失误，做到问题早发现早整改。
3 | 广东建青工程勘察设计咨询有限公司 | 一、对应条文：第二条 本市行政区域内，既有建筑改造利用工程依法开展消防设计审查、消防验收、消防验收备案和抽查工作的，适用本办法。符合原规划用途，仅对建筑内部的装饰装修、调整布局不属于既有建筑改变使用功能。 本办法所称建筑物改变使用功能是指将办理土地、规划等手续时确定的规划用途改变，或者在同一规划用途下将建筑内部经营业态、设计功能调整的建设行为。 条文修改建议：既有建筑年代久远，平面没有划分防火分区，甚至原始图纸缺失，证件不齐全，能否作为既有建筑改造利用工程 适用本办法？ 依据《广东省建设工程消防设计审查疑难问题解析》第5.1条，室内装修工程是指既不存在扩建、改建，不改变所装修房间或空间的原有建筑使用功能，也不改变防火分区和减少安全疏散设施的情形下，对建筑内部进行改造或装饰的建设工程。 | 部分采纳 | 第二条已明确适用范围，无需另增加，第三条明确以“土地使用权属证明”等为判定依据。同时，拟增加对正面清单适用既有建筑的规定条款“本办法正面清单适用于符合以下情况之一的既有建筑： 1.已办理工程竣工验收备案的建筑； 2.已依法取得合格的消防验收或备案手续的建筑； 3.其他经认定的合法合规建筑。”。
4 |  | 二、对应条文：第四条（四）既有建筑因消防要求需增加室外疏散钢梯、室外消防疏散口和地面成品水箱等设施及构筑物，增设设施及构筑物位于建筑自身用地红线范围内、增设位置不临城市主干道且不会对周边建筑防火间距以及市政道路、消防通道的使用产生不良影响的 条文修改建议：1、既有建筑改造需要增加电梯、扶梯较为常见，建议增加“电梯、扶梯”等字眼。 2、因消防要求需增加室外疏散钢梯、室外消防疏散口和地面成品水箱等设施及构筑物，是否不属于增加建筑面积，可免于申领建设工程规划许可证。建议正面清单中“不增加建筑面积”能否增加注释哪些设施或构筑物不属于增加建筑面积，方便既有建筑的改造。 | 不采纳 | 1.本条款已明确为“室外疏散钢梯”，不包括“电梯、扶梯”。 2.本条款已纳入正面清单，可免于办理建设工程规划许可证。
5 | 广东建青工程勘察设计咨询有限公司 | 问题1、《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第1.0.2条规定，除生产和储存民用爆炸物品的建筑外，新建、改建和扩建建筑在规划、设计、施工、使用和维护中的防火，以及既有建筑改造、使用和维护中的防火，必须执行本规范。 《消防设施通用规范》GB 55036-2022 第1.0.2条规定，建设工程中消防设施的设计、施工、验收、使用和维护必须执行本规范。条文说明亦明确指出，新建、扩建和改建的建设工程中设置的消防设施和既有建筑的消防设施改造的设计、施工、验收、使用和维护均应符合本规范。 若按通用规范执行，给改造带来很大的困难。对于既有建筑改造是否需按通用规范执行？ 问题2、既有建筑属于正面清单的业态调整的情况，现行通用规范前言提到“对于既有建筑改造项目(指不改变现有使用功能)，当条件不具备、执行现行规范确有困难时,应不低于原建造时的标准”。即对于不改变现有使用功能的既有建筑改造项目，可以按照不低于原建造时的标准进行设计。在实际改造时怎样判断确有困难，什么情况下才允许采用原建造时的标准？ 问题3、既有高层办公建筑，已取得一消合格证。租用其中一层或局部对其进行装修改造，原有建筑的应急照明和疏散指示系统灯具供电源为220V。对其改造部分的应急照明和疏散指示系统是否可以按原来建筑的应急照明和疏散指示系统设计并接入原有系统？是否无需按现行规范采用36V应急照明和疏散指示系统。 问题4、既有建筑已取得一消合格证，业主租用局部小间进行装饰装修，原有消防水池及高位消防水箱不在本次装修范围。消防水池及高位消防水箱不符合现行规范。对于装饰装修工程，按哪个阶段的规范如何怎样执行？消防水池及高位消防水箱是否需按现行整改？问题5、既有建筑只有一消验收合格证，已无法提供规划许可证，是否可以等同于规划证？ 问题6、既有建筑将商业、办公用途的楼层改成停车库（楼），结构加固处理后符合规范要求，是否属于业态调整？是否属于配套商业？ 问题7、既有工业建筑，将丁类、戊类用途的工业建筑改成丙类用途，是否属于功能调整或者互换，是否需重新报规划？ 问题8、既有一栋商业、办公楼用途的建筑，将5~8层改为停车库，利用红线内空间增设汽车坡道，结构加固处理后符合规范要求是否属于正面清单？ 问题9、属于正面清单的业态调整的情况，仅能提供一消验收合格证。怎样判断局部是否有加建、违建？ | 不属于意见建议 | 具体咨询的问题1至问题12，《办法》已对本办法适用范围、既有建筑的规定、满足国家工程建设技术标准要求等规定已有明确，具体执行的技术标准细节问题不纳入征求意见范围。
问题10、属于正面清单的业态调整的情况，若按现行规范，需设高位消防水箱。因既有建筑在原有基础上增设高位消防水箱条件十分困难。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第6.1.9.2条：其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时，可不设高位消防水箱,但应设稳压泵。另根据此条指南：“注意不能用气体顶压设备代替高位消防水箱”。而根据“《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017第10.3.3条：10.3.3采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,当按现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974的规定可不设置高位消防水箱时，系统应设气压供水设备。”、“《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》GB51427-2021第4.5.17条：当无法按照本标准第4.5.16条要求设置高位消防水箱时,系统应设气压稳压装置。”《喷淋规范》及《自动跟踪》规范条款中可以采用气压供水设备代替高位消防水箱。何为确有困难，何为安全可靠的消防给水形式？对于既有建筑高位水箱要怎样设计才满足规范，是否可以采用气压供水设备代替高位消防水箱？ 问题11、既有建筑两栋，采用防火墙分隔。A栋已取得一消合格证，B栋未取得一消合格证。A、B两栋共用消防设施。现业主将A栋装修报消防。A栋可以正规送审及进行消防验收吗？ 问题12、既有建筑1栋，已取得一消合格证。1~3层商业，4、5层汽车库，6、7层商业办公。现整栋进行装修改造，1~5层业态未改变，将6、7层商业办公改为汽车库，结构加固处理后符合规范要求。整栋可以正规送审及进行消防验收吗？若整栋不能正规送审及消防验收，可以仅将1~5层进行送审及消防验收吗？
6 | 谢华 | 将《办法（征求意见稿）》第四条第（一）点第8条内容：整体改造或改造后相对独立的医疗机构（宠物医院，诊所、眼科、口腔、体检等不含病房功能和洁净手术部的门诊类型医疗机构）； 建议修改为： 方案1. 整体改造或改造后相对独立的医疗机构（宠物医院，诊所、眼科、口腔、体检等类型医疗机构）。 方案2：整体改造或改造后相对独立的医疗机构（宠物医院，诊所、眼科、口腔、体检等类型医疗机构）。其他医疗机构由医疗机构建设单位或医疗机构审批部门就利用现有房屋举办医疗机构征询东莞市自然资源局意见，市自然资源局在明确有合法权属的商业用房，在符合土地、规划政策和管理要求，不影响周边建筑使用和相关利害关系人利益，不增加容积率的前提下，自然资源部门可出具“原则同意用于举办医疗机构，暂不改变建筑物的土地和规划用途”的意见，作为医疗机构选择经营场所、卫生健康等部门办理医疗机构设置审批和执业登记的参考。 | 部分采纳 | 拟修改为“整体或局部改造后相对独立的门诊、诊所、眼科、口腔、体检等不含病房功能的医疗机构，宠物医院”。理由：一是经函询市卫生健康局，明确医疗机构根据设置类别基本标准和诊疗需要设置住院病房和床位数。根据《病区医院感染管理规范》（WS/T 510-2016）和《医疗机构内通用医疗服务场所的命名》（WS/T 527-2016），医院住院病房分为病区：由一个护士站统一管理的多个病室（房）组成的住院临床医疗区域，与住院部公用区域或公用通道由门分隔。一般包括病室（房）、护士站、医生办公室、医务人员值班室、治疗室、污物间等。病室（房）：病区内住院患者接受医学观察、诊疗、睡眠、休息和就餐的房间，一般配备床单元、隔离帘、座椅、呼叫系统、氧源、负压吸引系统、手卫生设施、卫生间、非医疗废物桶等。医院结合自身开展的手术种类，为满足各类高难度、高风险手术的需求，根据手术的特殊性和对无菌环境的高要求，需要设置洁净手术部，如综合医院、妇幼保健院、口腔医院、整形美容医院以及心血管病、肿瘤、眼科、骨科等专科医院。洁净手术部由洁净室、净化系统设备区和办公生活区组成，需按照《洁净手术部通用技术要求》（GB/T 42392-2023）进行配置；二是基于建筑安全与医疗规范的综合考量，医院性质的医疗机构涉及住院病人、手术部位人员等行动不便的人员疏散问题，无法与日常门诊类、诊所类小型医疗机构相比，在目前医疗资源布局与规范体系下，暂不宜放宽限制；三是参照广州市做法，广州也明确限定不能改造为医院性质的医疗机构。
7 | 喻佩芬 | 《征求意见稿》第四条第（一）点第8条：整体改造或改造后相对独立的医疗机构（宠物医院，诊所、眼科、口腔、体检等不含病房功能和洁净手术部的门诊类型医疗机构）； 建议修改为：整体改造或改造后相对独立的医疗机构（宠物医院，诊所、眼科、口腔、体检等类型医疗机构）。 将社会办医院纳入正面清单，免于规划许可变更：建议在《办法》第四条(正面清单)中增加对医院的支持条款，明确允许利用既有商业建筑等举办医院(即包含病房和洁净手术部的医疗机构)，在不申领建设工程规划许可证的前提下，直接向住建部门申请消防设计审查验收或备案。这一调整应符合粤发改社会函〔2019〕2042号文的要求，即”暂不改作医疗用途”的现有房屋可用于举办医疗机构。通过将医院纳入正面清单，与门诊部、诊所一视同仁，将极大降低社会资本进入医院领域的制度性成本。 | 部分采纳 | 拟修改为“整体或局部改造后相对独立的门诊、诊所、眼科、口腔、体检等不含病房功能的医疗机构，宠物医院”。理由：一是经函询市卫生健康局，明确医疗机构根据设置类别基本标准和诊疗需要设置住院病房和床位数。根据《病区医院感染管理规范》（WS/T 510-2016）和《医疗机构内通用医疗服务场所的命名》（WS/T 527-2016），医院住院病房分为病区：由一个护士站统一管理的多个病室（房）组成的住院临床医疗区域，与住院部公用区域或公用通道由门分隔。一般包括病室（房）、护士站、医生办公室、医务人员值班室、治疗室、污物间等。病室（房）：病区内住院患者接受医学观察、诊疗、睡眠、休息和就餐的房间，一般配备床单元、隔离帘、座椅、呼叫系统、氧源、负压吸引系统、手卫生设施、卫生间、非医疗废物桶等。医院结合自身开展的手术种类，为满足各类高难度、高风险手术的需求，根据手术的特殊性和对无菌环境的高要求，需要设置洁净手术部，如综合医院、妇幼保健院、口腔医院、整形美容医院以及心血管病、肿瘤、眼科、骨科等专科医院。洁净手术部由洁净室、净化系统设备区和办公生活区组成，需按照《洁净手术部通用技术要求》（GB/T 42392-2023）进行配置；二是基于建筑安全与医疗规范的综合考量，医院性质的医疗机构涉及住院病人、手术部位人员等行动不便的人员疏散问题，无法与日常门诊类、诊所类小型医疗机构相比，在目前医疗资源布局与规范体系下，暂不宜放宽限制；三是参照广州市做法，广州也明确限定不能改造为医院性质的医疗机构。