附件1                     混凝土结构实体质量监督抽测强度不合格处理流程图

各层检测强度均低于1个等级或以内

检测强度均低于1个等级或以内

其他强度等级检测强度均低于1个等级或以内

本强度等级

各层检测强度均低于1个等级或以内

各层检测强度均低于1个等级或以内

相邻两层批量检测强度均低于1个等级或以内

相邻两层检测强度低于1个等级以上

其他强度等级

某层检测强度低于1个等级以上

相邻两层批量检测强度低于1个等级以上

某层强度低于1个等级以上

其他强度等级检测强度低于1个等级以上

设计复核

其他强度等级处理完成

相应楼层批量评定检测

强度低于1个等级以上

强度低于1个等级以上

强度低于1个等级或以内

强度低于1个等级或以内

监督抽测强度不合格

该楼层（检验批）批量评定检测

设计复核

处理完成

设计复核

处理完成

该强度等级涉及相邻两层（检验批）批量评定检测

其他强度等级各选取一层（检验批）抽芯检测1组

设计复核

对应强度等级涉及相邻两层（检验批）批量评定检测

设计复核

本强度等级处理完成

该强度等级涉及其他检验批每层抽测1组

设计复核

该楼层（检验批）批量评定检测

设计复核

本强度等级处理完成

某层检测强度低于1个等级以上

该强度等级涉及其他检验批每层抽测1组

该楼层（检验批）批量评定检测

设计复核

其他强度等级处理完成

本强度等级处理完成

其他强度等级处理完成

设计复核

其他强度等级处理完成

设计复核

其他强度等级处理完成