附件1：

检测机构类别及所含检测项目

一、建筑材料检测

1、水泥物理力学性能检验；

2、钢筋（含焊接与机械连接）力学性能检验；

3、砂、石常规检验；

4、混凝土、砂浆配合比和试块强度检验；

5、简易土工试验

6、防水材料；

7、混凝土掺加剂。

8、预应力钢绞线、锚夹具检测；

9、装饰装修材料的有害物质检测；

10、沥青、沥青混合料检测。

二、地基基础工程检测

1、地基及复合地基承载力静载检测；

2、桩的承载力检测；

3、桩身完整性检测；

4、锚杆锁定力检测。

三、主体结构工程现场检测

1、混凝土、砂浆、砌体强度现场检测；

2、钢筋保护层厚度检测；

3、混凝土预制构件结构性能检测；

4、后置埋件的力学性能检测；

四、建筑幕墙工程检测

1、建筑幕墙的气密性、水密性、风压变形性能、层间变位性能质量检测；

2、硅酮结构胶相容性检测；

五、钢结构工程检测

1、钢结构焊接质量无损检测；

2、钢结构防腐及防火涂装检测。

3、钢结构节点、机械连接用紧固标准件及高强度螺栓力学性能检测；

4、钢网架结构的变形检测。

六、建筑智能化工程检测

1、建筑设备监控系统检测；

2、综合布线系统检测；

3、智能化集成系统检测。

七、建筑节能检测

1、建筑外窗气密性；

2、建筑外墙传热系数；

3、通风与空调设备及风管系统安装检测；

八、市政道路工程检测

1、道路弯沉值检测；

2、路面摩擦系数摆值检测。

九、市政桥梁隧道工程检测

1、市政桥梁检测与监测；

2、隧道工程检测；

十、室内环境检测

1、室内空气中的氡、甲醛、苯、氨、总挥发性有机化合物（TVOC）等有害物质含量指标检测；

2、土壤氡含量指标检测。