钢筋位置和保护层厚度监督抽测记录表

附件2：

抽测日期：

| 工程名称 |  |  |  | 工程地点 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 监督员 |  |  |  |  |  |
| 检测项目 | 构件名称 | 实测值（mm） |  |  |  |  |  |  | 设计值（mm） |
| 钢筋保护层厚度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢筋直径 检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢筋网格 扫描 | 构件名称 | XΦ 方向 |  |  |  | YΦ 方向 |  |  |  |
|  |  | 钢筋序号 | 保护层厚度（mm） |  | 相对距离(mm) | 钢筋序号 |  | 保护层厚度（mm） | 相对距离(mm) |
| 备注：本次检测所用仪器编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测人员：                                      记录人：

监理（建设）代表：                              施工代表：

说明：1、本次检查中每个检测项目选取6个构件，以梁或悬挑梁为主；

2、对于钢筋保护层厚度和钢筋直径，每个构件检测5个点；对于钢筋网格扫描，采用0.5×0.5m选项，原则上每个方向扫描钢筋不少于5条。