## Sheet1
附件2：
2019年上半年东莞市预拌砂浆生产企业质量检查表
企业名称：(公章) | [5 empty] | 检查日期： 年 月 日
序号 |  | 检查内容 |  |  | 检查方法及扣分标准 |  | 扣分原因 | 应得分 | 实得分
1. 人 员 | 1.1 | 人员到岗情况 | 检查范围：1、技术负责人；2、试验室主任；3、有职称的技术人员；4、持检测员证的检测人员。 检查内容：企业提供省散办备案的人员截图、东莞市社保局6月的社保清单（加盖社保局公章），人员提供身份证、学历证、职称证、检测证原件到场检查。 |  | 未到岗人员 ： 1、姓名： 职务： 2、姓名： 职务： 3、姓名： 职务： 4、姓名： 职务： 5、姓名： 职务： 扣分标准：1人不在岗扣5分,1人到期未换证扣2分，未在省散办监管平台中及时更新人员信息的，扣3分。本项扣分至20分为止。 |  |  | 20
2.原材料管理 | 2.1 | 原材料进货及使用 | 各种原材料应有进货及使用记录， | 进货台帐 | 检查方法：1～6月砂、水泥进货、使用记录、自检记录。 扣分标准：①无进货或使用记录或自检记录的扣10分；②缺1种或1个月的进货或使用记录扣5分；③缺1种原材料未检验或1个月未做1种原材料检验的扣5分④有1处记录不规范的扣2分。本项扣分至30分为止。 |  |  | 30
使用台帐
自检
3.试验室管理 | 3.1 | 仪 器 设 备 | 仪器设备应齐全，并运行良好 |  | 检查方法：试验室的所有仪器设备是否齐全或运转正常，或在检定有效期内。 扣分标准：每缺1台仪器设备或故障未修复，扣5分。本项扣分至10分为止。 |  |  | 10
|  |  | 仪器设备应按要求进行标识，标识牌应有企业设备编号、设备名称、规格、型号、保管人员信息。除此之外，还应对仪器设备的使用状态（正常、准用、停用）、检定信息进行标识 |  | 检查方法：试验室的所有仪器设备应进行标识，标识牌应有足够的信息。 扣分标准：有1台仪器未标识，扣5分；有1台仪器标识牌信息量不足,扣2分。本项扣分至5分为止。 |  |  | 5
|  |  | 仪器设备使用记录填写齐全、规范 |  | 检查方法：检查仪器设备使用记录。 扣分标准：有1台仪器未填写使用记录，扣5分；有1台仪器设备使用记录填写不全或不规范,扣2分。本项扣分至5分为止。 |  |  | 5
|  |  | 仪器设备均在检定有效期内，并建立检定计划、记录表 |  | 检查方法：检查仪器设备的检定证书。 扣分标准：缺1台仪器设备未检定或超过有效期的扣5分。本项扣分至5分为止。 |  |  | 5
3.试验室管理 | 3.2 | 试验室环境 | 试验室应保持环境及设备清洁，设备应放置在相应的试验现场 |  | 检查方法:试验室环境。 扣分标准：存放与试验无关物品或明显未做清洁，每处扣1分；仪器设备未做清洁的，每台扣2分；未放置在相应的试验现场的，每台（件）扣2分。本项扣分至5分为止。 |  |  | 5
|  |  | 养护室温湿度控制 |  | 检查内容：养护室、养护箱、养护池的温湿度，要求记录每日至少2次。 扣分标准：养护室或养护箱、养护池未达到水泥或砂浆养护要求的每处扣5分；未对以上环境作温湿度记录的每处扣5分；每缺少1次记录扣1分。本项扣分至10分为止。 |  |  | 10
| 3.3 | 检测工作 | 试验室必须使用现行有效的标准检测，检测工作应规范，并保证检测报告与相关试验数据记录的一一对应 |  | 检查方法：随机抽取1～6月水泥、砂、外加剂、粉煤灰物理性能检验报告各3份，对应查找相关原始记录。 扣分标准：有1处未使用现行标准的，扣5分；每1份报告与相关原始记录有不符合的扣2分，有1处检测不规范的或结论不正确的，扣2分。本项扣分至10分为止。 |  |  | 10
|  |  | 原材料应按照进货的批次进行检验 |  | 检查方法：随机抽取5月水泥、砂、外加剂、粉煤灰物理性能检验原始记录。 扣分标准：缺少1次的扣5分。本项扣分至10分为止。 |  |  | 10
|  |  | 记录、报告的签名和修改应符合要求。 |  | 检查内容：随机抽取5月份水泥、砂、外加剂、粉煤灰物理性能检验报告各3份，以及5月份的检验原始记录。 扣分标准：有代签名现象的，扣5分；使用电子扫描，印章、打印签名的，扣5分；检测记录不使用杠改的，每处扣2分。本项扣分至10分为止。 |  |  | 10
| 3.4 | 样品留样 | 留样数量及时限应符合要求 |  | 检查内容：检查留样品种、数量、时限，应按实际生产进行留样。 扣分标准：有1种材料留样数量或时限不符合要求，扣5分。本项扣分至10分为止。 |  |  | 10
4.出厂质量控制 | 4.1 | 生产设备的计量检定情况 | 生产设备应按要求进行计量检定 |  | 检查方法：生产设备的相关检定证书。 扣分标准：缺1台设备的检定证书或超过检定有效期的扣5分。本项扣至5分为止。 |  |  | 5
| 4.2 | 出厂检验 | 按标准要求进行抗压强度试件的取样，并做好强度检验记录 |  | 检查内容：提供5月的送货单和砂浆取样记录，每月随机抽查不少于5份。取样与试件留置应符合以下规定： 1、以每50立方相同配合比的砂浆为一个生产批次，每批次取样不得少于一次； 2、每一工作班组相同配比的砂浆不足50立方时，也按一个批次取样。 扣分标准：未提供完整送货单的扣5分，少1次取样扣5分，缺1次记录扣5分。本项扣分至15分为止。 |  |  | 15
4.出厂质量控制 | 4.2 | 出厂检验 | 砂浆性能检验 |  | 检查内容：提供5月的送货单、取样记录和原材料使用台帐。 扣分标准：少做一次扣5分，记录不规范1处扣3分。本项扣分至10分为止。 |  |  | 10
|  |  | 出厂质量证明书 |  | 检查内容：提供5月的出厂质量证明书。 扣分标准：少一次扣5分，填写不规范1处扣3分。本项扣分至10分为止。 |  |  | 10
总计 | [7 empty] | 170
注：1、在检查组到达检查现场，受检企业应提供2019年1月至检查之日的相关资料备查。
2、 受检企业在检查组离场前不能提供资料的，相应项目的应得分作零分处理。检查组离场前受检人员不能到场的视作不在岗。
受检企业代表签名： | [5 empty] | 检查组签名：