## 表1指标分析表
附件2：水生态建设项目五期工程谢岗镇2018-2020批次截污管网工程造价指标分析表
表1 建设工程造价指标分析表
填表时间： 2019 年 9 月 5 日
工程概况特征：管道基础类型：（定型混凝土管道基础）；雨水管/污水管长度：（3928）m；管材采用（DN400聚乙烯缠绕结构壁C型管SN=8.0、DN400聚乙烯缠绕结构壁C型管SN=12.5、DN500聚乙烯缠绕结构壁C型管SN=8、DN500聚乙烯缠绕结构壁C型管SN=12.5、DN600II钢筋混凝土管、DN800II钢筋混凝土管、给水用PE管DN315 PN1.0Mpa、顶管-钢筋混凝土管Ⅲ级DN600、DN600II钢筋混凝土管-工作井内埋管）排水管；工作井、接收井、检查井（157）座。
工程造价分析
序号 | 费用名称 | 金额（元） | 单方造价 （元/m） | 占总造价 比例（%）
1 | 分部分项工程项目 | 14244206.13 | 3626.3254 | 62.99%
1.1 | 管道基础及其他（含基础、垫层、抹灰、勾缝、沉降缝、盖板、过梁、管截断、闭水试验等 | 459042.95 | 116.8643 | 2.03%
1.2 | 管道铺设 | 1847706.4 | 470.3937 | 8.171%
1.3 | 管道附属建筑物（含砌筑井、砖砌井筒、砌体吹水口、雨水口、非定型井等） | 1194672.06 | 304.1426 | 5.283%
1.4 | 水处理构筑物 | 435336.3 | 110.829 | 1.925%
1.5 | 钢筋工程 | 606398.11 | 154.3783 | 2.682%
1.6 | 模板、井字架工程 | 0 | 0 | 0%
1.7 | 搅拌桩工程 | 184529.67 | 46.978 | 0.816%
1.8 | 旋喷桩工程 | 140152.85 | 35.6805 | 0.6198%
1.9 | 其他工程（上述未包含部分可以补充） | 9376367.79 | 2387.059 | 41.46%
2 | 措施项目费 | 6142929.8 | 1563.8823 | 27.16%
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 622390.61 | 158.4497 | 2.752%
2.2 | 其他措施项目费 | 5520539.19 | 1405.4326 | 24.41%
3 | 其他项目费 | 170930.47 | 43.5159 | 0.7559%
4 | 规费 | 0 | 0 | 0%
5 | 税前工程造价（1+2+3+4） | 20558066.4 | 5233.7236 | 90.91%
6 | 税金 | 2055806.64 | 523.3724 | 9.091%
7 | 含税工程造价 | 22613873.04 | 5757.096 | 100%
8 | 人工费 | 4709156.26 | 1198.8687 | 20.82%

## 表2消耗量表
附件2：水生态建设项目五期工程谢岗镇2018-2020批次截污管网工程造价指标分析表
表2 主要工料价格与消耗量指标表
填表时间：2019 年 9 月 5 日
序号 | 工料名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 单位指标（每 m）
1 | 综合用工 | 工日 | 40235.79 | 105 | 4224757.95 | 120.2145
2 | 水泥 32.5 级 | t | 248.61 | 446.28 | 110949.6708 | 3.157
3 | 水泥 42.5 级 | t | 106.34 | 480.6 | 51107.004 | 1.4542
4 | 黄砂（中粗） | m3 | 427.54 | 260.4 | 111331.416 | 3.1679
5 | 蒸压灰砂砖 240×115×53 | 千块 | 29.74 | 441.37 | 13126.3438 | 0.37351
6 | 给水用PE管DN315 PN1.0Mpa | m | 33 | 325.43 | 10739.19 | 0.30558
7 | 顶管-钢筋混凝土管Ⅲ级DN600 | m | 72.36 | 350.8 | 25383.888 | 0.72229
8 | DN600II级钢筋混凝土管 | m | 318.15 | 164.29 | 52268.8635 | 1.4873
9 | DN800II级钢筋混凝土管 | m | 724.17 | 280.71 | 203281.7607 | 5.7843
10 | DN400聚乙烯缠绕结构壁C型管SN=12.5 | m | 426.12 | 505.15 | 215254.518 | 6.125
11 | DN500聚乙烯缠绕结构壁C型管SN=12.5 | m | 584.91 | 647.35 | 378641.4885 | 10.7742
12 | DN500聚乙烯缠绕结构壁C型管SN=8 | m | 952.74 | 459.4 | 437688.756 | 12.4543
13 | DN400聚乙烯缠绕结构壁C型管SN=8.0 | m | 841.185 | 305.99 | 257394.1981 | 7.3241
注：单位消耗量是根据每个项目总建筑面积或长度确定，根据项目实际进行填写